特定电磁波治疗仪技术参数

- 波普范围：2μm -25μm ；

- 立式单大头，灯头直径≥20厘米；

- 治疗头接插式电源连接；

- 治疗头在立杆上调节升降；

- 支臂伸缩可调；

- 治疗头可自由旋转，仰角角度可调；

- 具有定时功能；

- 具有倾倒自动断电功能；

- 加重底盘，万向轮脚架；