克拉玛依市独山子人民医院墙式氧气吸入器采购需求

1. 规格型号：FM893-15L；
2. 流量：0-15L；
3. 准确度等级：4.0级；
4. 数量：1套，含德标接口；
5. 质量：原厂全新合格品；
6. 质保期：12个月；