克拉玛依市独山子人民医院慢速手机马达等采购需求

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.shixin.court.gov.cn）、“克拉玛依诚信网”（http://cxw.klmy.gov.cn/Pages/default.aspx）的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。）

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）特定资格条件

 所投产品属于第二类器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的器械经营备案凭证（或器械生产许可证或器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

1. **项目技术规格、数量及质量要求**

（一）采购项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总计** |
| **1** | **慢速手机马达** | **个** | **4** | **650** | **2600** |
| **2** | **手机尾管** | **根** | **8** | **1200** | **9600** |
| **3** | **快速手机** | **把** | **20** | **550** | **11000** |
| **合 计** | **23200** |

（二）是否接受进口产品投标

本项目中手机尾管（配件）接受进口产品投标。

1. 项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

中央财政安排专项经费，在自治区开展儿童口腔疾病综合干预项目。口腔科为确保项目任务如期保质保量完成，采购与项目配套的相关配件，包括慢速手机马达4个、慢机尾管8根、快速手机20把。

1. 货物技术及服务标准

1、必须满足的技术及服务标准

一、慢速手机马达

1.内喷水，4孔，与慢速弯手机配套使用；

2.具有正反转功能；

3.可高温高压消毒；

二、手机尾管(进口)

1.手机尾管为德国西诺德C8+牙科综合治疗仪配件，原厂原装合格品，必须提供海关报关单；

2.组成：两端接头和中间连接管路；

三、快速手机

1.一体化机身，不锈钢壳体经防滑耐磨处理，不锈钢轴承；

2.头壳尺寸：常规；

3.转速：≥300000 r/min；

4.喷水方式：四点喷雾；

5.按压式换取车针；

6.可高温高压消毒；

2、一般性技术及服务标准

无

1. **交货期**

中标人应在采购合同签订后20个工作日内交货并完成安装调试。

1. **交货地点**

克拉玛依市独山子人民医院口腔科

1. **验收方式**

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

3.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

1. **产品质量保证期**

1、投标产品质量保证期：质保12个月；

1. **售后服务内容**

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供技术支持和服务：

电话咨询和现场响应，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2、质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务。采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

1. **付款方式**

（一）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价100%的货款。

（二）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（三）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

1. **履约保证金**

不收取履约保证

1. **培训**

现场培训，直到采购人的技术人员能够独立熟练掌握。

**十一、采购单位咨询电话**

联系人：李长春

联系电话：0992-3651933

手机号：19990277006

地址：克拉玛依市独山子区长庆路1号

**十二、提供不少于3个能满足本采购需求的产品品牌名称**

宇森、西耐德、西诺

采购人名称：克拉玛依市独山子人民医院