克拉玛依市独山子人民医院零星维修服务

项目采购需求

- 投标人资格条件

（一）一般资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 特定资格条件

具备建筑施工总承包三级及以上资质、筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；持有有效的安全生产许可证；具有低压电工作业和电焊工作业资质人员。

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- 服务内容及要求

（一）招标项目名称、预算、服务期限

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依市独山子人民医院零星维修服务 | 48 | 2025年12月 |  |

（二）项目基本情况及服务内容

克拉玛依市独山子人民医院零星维修服务项目包括所有的建构筑设施的墙面、地面的零星修补及粉刷，管线、阀门等即时发生的跑冒滴漏的消缺维修（维修范围包括生活用水、热水、蒸汽、消防水、绿化用水、暖气水、排水系统等），老化电气的局部更新或应急状况需要的拆除及恢复、维修、安装等（包括土建、装饰装修、电气、水暖、门窗维修更换等）的全部施工内容及保修责任和义务，项目建设过程中的自主管理、协调配合院方、周边环境治理等。

由于医院地处老区，基础设施老旧，管线错综复杂且无图纸可循，现管线老化腐蚀严重，冷热管线串联，阀门老化，停水困难。抢修过程中，必须在首先保障医疗用水的前提下，进行维修，将损失和影响降低到最小。

本项目采取分批次施工方式，具体施工内容依据医院通知的维修工作确定。施工完成后，经使用科室与医院基建管理人员双方共同认可，将工程签证及工程造价结算书报送至市财政局投资评审中心。由该中心委托第三方造价咨询公司进行现场工程量核对及工程造价审核，审核时结合投标承诺的下浮率（材料批价除外）。最终结算以财政局出具的工程造价核定意见书为准，且结算总额不得超过预算总金额。

所有现场使用的各种材料的品牌、样式、规格型号、颜色等必须经使用科室确认后方可安装，防水防腐材料必须使用符合国家标准（GB 18242、GB/T 19250）的防水材料，符合节能环保18583-2001标准，不允许异味污染室内环境。

- 服务标准及考核办法

- 响应时间：施工单位在接到紧急维修通知后，15分钟内必须到达现场，进行紧急处理。

- 施工安全：

- 医院范围内进行的改建、装修等施工项目，工程的设计，建筑材料的选用，施工组织方案，消防措施等须报院方批准后，方可施工（紧急抢修除外）。

- 施工现场的消防安全，由施工单位负主体责任，院方负责日常管理，院安全科对施工现场消防安全工作进行督导。

- 施工单位进场施工时，必须先到院方办理进场施工登记（开工报告）。施工方必须确定一名施工现场防火负责人，全面负责施工现场的消防安全工作。

- 施工中使用的电器设备必须符合消防安全，严格防火措施，禁止违章作业，临时用电必须经院方同意，办理相关票证，在电工协助下接电源，施工打开的电缆孔洞须及时用进行防火封堵。

- 施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体，尽可能避免现场进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时，要有良好的通风和防止明火的措施。不得将易燃易爆物品存放在施工现场内，施工中必须使用的易燃易爆化学物品，应限当日施工用量带入院区，禁止在作业场所分装、调料。

- 焊、割等动火作业必须经院方审批，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定，并采取有效的安全隔离措施。

- 如果施工中有局部、短时间影响原有消防设施．设备的使用功能时，须事先制定详细施工计划和防护措施，报院方同意后方可施工操作。

- 施工的堆料和垃圾临时存放指定地点，不得圈占消防设备及消防通道，不得堵塞走廊、楼梯和疏散通道。

- 对违反本规定的违规行为处以500元-5000元处罚；造成损失的照价赔偿或修复，并分别根据情节轻重，追究其法律责任。

- 工程质量及质保：

- （1）装饰材料符合国家环保要求，整体施工质保2年。

- （2）制冷空调、暖气质保不少于2个供暖（制冷）周期。

- （3）强电、弱电设备及水线质保不少于2年。

- （4）屋面防水及室内湿式区域防水不少于5年。

- （5）法律、法规另有规定的按法律、法规质保要求执行。

- 水电保障：施工过程中不得擅自停水，如若需要停水必须上报后勤管理人员，听从停水时间安排。临时接电需经院方电工进行现场指定接电点后方可接电；施工区做到成品保护、烟感防护；门诊部工作时间不得施工，病区休息时间不得施工。

- 考核办法：

- 施工单位未经基建办允许擅自开工，处罚500元；

- 施工期间影响医疗工作和病人休息，处罚1000元；

- 施工前未办理相关票证的组织施工的，处罚500元；

- 施工期间擅自停水、停电，处罚500元；

- 施工期间造成跑水、断电情况，由施工单位承担一切后果，赔偿一切损失并处罚1000元；

- 施工过程中产生大粉尘，造成消防烟感系统报警，处罚1000元；

- 将建筑垃圾倒入生活垃圾箱，处罚500元；

- 建筑垃圾堆放在生活垃圾箱旁，影响生活垃圾回收，处罚500元；

- 施工人员在工地抽烟、随地大小便，处罚500元；

- 特殊环境作业（如高处作业、受限空间作业、深度开挖作业等）没有岗前安全教育、没有应急预案、没有安全防护、出现安全隐患的行为等不安全现象，立刻停工整改，并处罚1000元。

- 隐蔽工程必须上报院方相关管理人员，到达现场核量，如瞒报、迟报没有现场拍照，基建管理人员一律不予签字确认，视为没有发生的工作量，一切经济损失由施工方承担。

- 服务地点

克拉玛依市独山子人民医院

- 付款方式

1. 项目竣工验收合格后，合同最终价款将由财政局委托第三方审计单位开展审计工作。审计时，依据投标承诺的下浮率（材料批价除外），以财政局出具的工程造价核定意见书作为结算依据。当全年累计金额达到48万元，或维修框架采购完成时，服务合同即行终止。

2. 采购人依据财政局出具的工程造价核定意见书，向中标人支付结算款的97% ，剩余3%待保修期满后一次性结清。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、拟签订的合同文本

合同具体内容由中标单位与采购人商定

七、采购单位咨询电话

联系人：张元

联系电话：0992-3686977

手机号：18609920419

地址：克拉玛依市独山子人民医院

采购人名称：克拉玛依市独山子人民医院