## 全年需求量
2024年克拉玛依市动物卫生监督所动物疫病监测诊断液购置单
品名 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 所需时间 | 备注
口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96×10 | ✳1、产品资质：取得新兽药证书及批准文号。国家参考实验室产品优先考虑。 2、规格：口蹄疫O型兔抗包被ELISA板10块，可检测100-200份样品。 3、检测方法：液相阻断酶联免疫吸附试验。符合《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》、《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025）》等规定的口蹄疫病毒抗体检测要求。 4、用途：用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。 ✳5、试剂盒主要组成：兔抗包被ELISA板10块，U型96孔抗原抗体反应板10块，移液槽，口蹄疫O型病毒抗原1瓶，口蹄疫O型豚鼠抗体工作液，兔抗豚鼠IgG-HRP工作液1瓶，口蹄疫O型阳性对照血清（以稀释浓度为1:8），口蹄疫阴性对照血清，25倍PBST浓缩洗液，TMB底物A、B溶液， 终止液，封板膜。 6、敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%。试验成立标准：4孔抗原对照OD450nm值应在1.0以上，阳性对照抗体效价1:1024±1滴度以内，阴性对照抗体效价小于1:8。 7、储存条件：口蹄疫O型病毒-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存。 8、有效期：试剂有效期不小于12个月。 9、生产厂家具有《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 10、阳性对照血清OD450nm有明显递增梯度。 11、口蹄疫O型病毒抗原含量≥6ml，满足整个试剂盒需要，稀释比例≤100倍。 | 盒 | 13 | 2024年
口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96×10 | 1、取得新兽药注册证书和兽药产品批准文号。 国家参考实验室产品优先考虑。用途：采用液相阻断ELISA方法检测猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫A型疫苗免疫结构蛋白抗体； 2、试剂盒主要组成：(1)兔抗包被ELISA板10块；(2)U型96孔抗原抗体反应板2块；(3)移液槽5个；(4)口蹄疫A型病毒抗原约2瓶，7ml/瓶；(5)口蹄疫A型豚鼠抗体工作液1瓶，55ml；(6)兔抗豚鼠IgG-HRP工作液1瓶，55ml；(7)口蹄疫A型阳性对照血清1管，1ml；(8)口蹄疫阴性对照血清1管，1ml；(9)25倍PBST浓缩洗液3瓶，180ml/瓶；(10)TMB底物A、B溶液，各1瓶，30ml/瓶；(11) 终止液1瓶，50ml；(12)封膜板10张。 3、可检测样品100～200份； 4、储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存； 5、有效期：试剂有效期6个月。6、该产品由国家行业（口蹄疫）参考实验室研制生产.7，该产品有省级动物疫病预防控制中心出具的应用证明； 6、该产品有与世界口蹄疫参考实验室的同类试剂盒符合性试验报告比对材料。 | 盒 | 4 | 2024年
口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96×2 | 1、取得新兽药注册证书和兽药产品批准文号。 国家参考实验室产品优先考虑。用途：本试剂盒采用阻断ELISA反应模式，适用于检测牛、山羊、绵羊与猪等偶蹄动物血清中的FMDV非结构蛋白抗体，不区分病毒血清型，区分标记灭活疫苗免疫动物与自然感染动物； 2、试剂盒组成：①捕获3ABC抗原反应板2块；②25倍PBST浓缩液1瓶，60ml/瓶；③血清稀释液1瓶，50ml/瓶；④100倍酶标单克隆抗体1管，0.3 ml/管；⑤阳性对照血清1管，0.2 ml/管；⑥弱阳性对照血清1管，0.2 ml/管；⑦阴性对照血清1管，0.2 ml/管；⑧TMB底物溶液1瓶，25ml/瓶；⑨终止液1瓶，25ml/瓶；⑩一次性封板膜4张；⑫说明书1份； 3、规格：180头份／盒； 4、贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期为12个月。5、该产品由国家行业（口蹄疫）参考实验室研制生产.6，该产品有省级动物疫病预防控制中心出具的应用证明； 7、该产品有与世界口蹄疫参考实验室的同类试剂盒符合性试验报告比对材料。 | 盒 | 1 | 2024年
小反刍兽疫竞争抗体ELISA检测试剂盒 | 96×2 | 1、用途：用作检测小反刍兽疫血清抗体之用，适用于小反刍兽疫抗体检测、诊断及流行病学调查。 2、试剂盒组成：已包被的ELISA板，2块、洗涤液（25×PBST），60mL、血清稀释液，50ml、阴性对照血清，0.1 mL、阳性对照血清，400 μL、单克隆抗体，400 μL、兔抗鼠IgG-HRP结合物，0.15 mL、底物溶液（TMB），15 mL、终止液，25 mL、说明书1份。 3、规格：2×96孔板／盒，可检测血清样品80～160份 。 4、贮存与有效期：2～8℃保存，有效期6个月。2、该产品由国家行业（口蹄疫）参考实验室研制生产； 5、投标人具有《高致病性动物病原微生物实验室资格证书》； 6、投标人具有ISO9001：2008质量管理体系认证证书。 | 盒 | 2 | 2024年
羊棘球蚴病（包虫病）ELISA 感染抗体检测试剂盒 | 96×2 | 1.诊断依据参考国家包虫病重点实验室。 2.符合国家标准或有关规定； 3.试剂盒规格：192 头份/盒； 4.试剂盒敏感性 95%以上，特异性 95%以上； 5.保存条件及有效期：2-8℃条件下保存， 有效期 12 个月； 6.显色温度：温箱 37℃孵育。 | 盒 | 2 | 2024年
犬粪包虫抗原检测试剂盒 | 96×2 | 1.用于检测犬粪便中细粒棘球蚴绦虫(包虫病)病原; 2.诊断依据符合国家参考实验室标准;试剂盒原理:采用抗原抗体夹心Elisa方法3.试剂盒规格:192头份/盒; 细粒棘球蚴绦 虫犬粪抗原抗4.保存条件及有效期:2-8℃条件下保存， 有效期12月; 3.显色温度:温箱37℃孵育 | 盒 | 2 | 2024年
布鲁氏菌竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 96×2 | 1.作用与用途：用于检测牛、羊血清中的 光滑型布鲁氏菌抗体。 2.规格：2×96 孔板/盒。 3.贮存与有效期：2～8℃保存，有效期为 12 个月。 4.试剂盒组成：抗原包被板 2 块（96 孔/ 块）、单克隆抗体 4C3 工作液 1 瓶（12ml/ 瓶）、阳性对照，1 管（50μl/管）、阴性 对照，1 管（40μl/管）、羊抗鼠酶标抗体 工作液，2 瓶（12ml/瓶）、25×PBST，1 瓶（60ml/瓶）、底物显色液，底物 A：1 瓶（12ml/瓶）、底物 B：1 瓶（12ml/瓶）、 终止液，1 瓶（12ml/瓶）、说明书，1 份。 | 盒 | 13 | 2024年
布鲁氏菌间接ELISA检测试剂盒 | 96×2 | 1. 作用与用途： 用于检测牛、羊、猪、 马等动物血清中的布氏菌抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3.试剂盒规格：96 孔/板*2/盒。 4. 试剂盒组成：BRU I 抗原包被板、样品 稀释液 、BRU I 阴性血清 、BRU I 阳性 血清 、 20×洗涤液、酶标抗体 100×、 底物溶液 A、底物溶液 B、终止液。 | 盒 | 2 | 2024年
禽流感抗体标准血清 | 5管/套 | 1.适用于 H5 亚型禽流感 HA-HI 试验 2.每套试剂盒含 6 份样品，每管不低于 300 uL，且随机放置抗体效价为 4 ㏒ 2、5 ㏒ 2、6 ㏒、7 ㏒ 2、8 ㏒ 2 的样品 5 份和 1 份阴 性血清，相同效价样品不超过 2 个，样品 编号随机。 2.效价稳定，准确。 3.血清反复冻融小于 3 次，效价变化不能 | 套 | 10 | 2024年
口蹄疫病毒免疫抗体标准血清 | 5管/套 | 1.适用于口蹄疫 O 型液相阻断 ELISA 试验。 2.每套试剂盒含 6 份样品，每管不低于 300 uL。且随机放置抗体效价为 1：128、1：256、 1：512、1：1024 的样品 5 份和 1 份阴性血 清，相同效价样品不超过 2 个，样品编号 随机。 3.效价稳定，准确。 4.血清反复冻融小于 3 次，效价变化不能 大于 1 个滴度 | 套 | 8 | 2024年
猪瘟病毒抗体间接ELISA检测试剂盒 | 96×1 | 【主要组成成份】 序号 名称 规格（96T/192T） 序号 名称 规格（96T/192T） 1 包被板 96/192孔 7 终止液（6号液） 15mL 2 酶标结合物（1号液） 6/12mL 8 阳性对照品 1mL 3 洗涤液10×（2号液） 100mL 9 阴性对照品 1mL 4 底物液（3号液） 15mL 10 封板膜 3/6片 5 显色液（4号液） 15mL 11 说明书 1份 6 样品稀释液（5号液） 100mL 12 血清稀释板 1/2块 【储存条件及有效期】 2~8°C保存，防止冷冻，有效期为12个月。 | 盒 | 2 | 2024年
猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 96×1 | 【主要组成成份】 规格（96T/192T） 序号 名称 规格（96T/192T） 1 包被板 96/192孔 7 终止液（6号液） 15mL 2 酶标结合物（1号液） 12/22mL 8 阳性对照品 1mL 3 洗涤液10×（2号液） 100mL 9 阴性对照品 1mL 4 底物液（3号液） 15mL 10 封板膜 3/6片 5 显色液（4号液） 15mL 11 说明书 1份 6 样品稀释液（5号液） 100mL 12 血清稀释板 1/2块，有效期12个月。 | 盒 | 2 | 2024年
禽流感H5亚型血凝抑制实验抗原 | 2ML/瓶 | 抗原为灭活的H5亚型（Re13株，2.3.2.1d分支）禽流感病毒，血凝（HA）效价不低于1：128。抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团状，易于与瓶壁脱落，加稀释液后迅速溶解。作用：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型（Re13株，2.3.2.1d分支）抗体，必须提供批件号和批准文号 | 瓶 | 22 | 2024年
禽流感H5亚型血凝抑制实验阳性血清 | 2ML/瓶 | 测鸡血清时，血凝抑制抗体效价不低于1:128；测鸭血时，血凝抑制抗体效价不低于1:160；测鹅血时，血凝抑制抗体效价不低于1:160。阳性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团状，易于与瓶壁脱落，加稀释液后迅速溶解。必须提供批件号，批准文号 | 瓶 | 8 | 2024年
禽流感H7亚型血凝抑制实验抗原 | 2ML/瓶 | 抗原为灭活的H7亚型禽流感病毒（H7-Re4株），血凝（HA）效价不低于1：128。抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团状，易于与瓶壁脱落，加稀释液后迅速溶解。作用：用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）抗体，必须提供批件号，批准文号 | 瓶 | 8 | 2024年
禽流感H7亚型血凝抑制实验阳性血清 | 2ML/瓶 | 测鸡血清时，血凝抑制抗体效2价不低于1:128；测鸭血时，血凝抑制抗体效价不低于1:160；测鹅血时，血凝抑制抗体效价不低于1:160。阳性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团状，易于与瓶壁脱落，加稀释液后迅速溶解。提供批件号，批准文号 | 瓶 | 2 | 2024年
新城疫血凝抗原 | 2ML/瓶 | 品牌：新城疫血凝抑制试验抗原（2ml），200羽，符合国家标准或有关规定，用于抗体检测，抗原凝集价不低于1：1024，抗原为鸡新城病毒La Sota株接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，冷冻真空干燥制成。抗原微黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱落，用PBS稀释液稀释后迅速溶解。在-20℃以下保存，有效期24个月 | 瓶 | 4 | 2024年
新城疫阳性血清 | 2ML/瓶 | 符合国家标准或有关规定，2毫升/瓶，用鸡新城疫灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，冷冻真空干燥制成。血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱落，用PBS稀释液稀释后迅速溶解。在-20℃以下保存，有效期24个月 | 瓶 | 2 | 2024年
马传染性贫血病毒CELISA抗体检测试剂盒 | 96×1 | 、规格：1 瓶抗原，3 瓶阳性血清； 3、敏感性：在 99%以上； 4、特异性：在 99%以上 5、有效期：不少于 24 个月。 | 盒 | 2 | 2024年
布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 15ML/瓶 | 用于布氏菌病虎红平板凝集试验检测牛、羊、猪、鹿、犬布氏菌病光滑型抗体。【试验结果判定】：出现“+”以上反应者判为阳性。对出现阳性反应的动物，须进一步做 试管凝集试验或补体结合试验等辅助诊断试验。 凝集反应判定标准： ++++ 出现大的凝集片和颗粒，液体完全透明。 +++ 有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明。 ++ 有较明显的凝集颗粒，液体稍透明。 + 稍能见到凝集，液体混浊。 – 无凝集，液体均匀混浊。 【保存与有效期】2～8℃保存，有效期 1 年 | 瓶 | 6 | 2024年
布氏菌病试管凝集试验抗原 | 15ML/瓶 | 乳白色液体，长时间静置后瓶低可见白色沉淀，震摇后为均匀悬浮液。牛、马、鹿、骆驼血清 1:100（++）为阳性，1:50（++）为可疑。猪、羊、犬 1:50（++）为阳性，1:25 （++）为可疑。 凝集反应判定标准： ++++ 菌体完全凝集和沉淀，液体 100％清亮。 +++ 菌体几乎完全凝集和沉淀，液体 75％清亮。 ++ 有显著的凝集和沉淀，液体 50％清亮。 + 有清楚的凝集和沉淀，液体 25％清亮。“-”，无凝集和沉淀，液体均匀混浊。 | 瓶 | 2 | 2024年
天隆病毒RNA/DNA提取试剂盒 | T | 1.试剂生产企业通过 ISO9001 质量管理体 系认证。 2.样本类型：可从血液、组织、细胞、尿 液、各种体液或各种病毒保存液中分离纯 化高质量病毒 DNA/RNA。 3.操作方法：采用磁珠进行核酸分离提取， 无需酚、氯仿等有机试剂，安全无毒，彻 底去除污染物和 PCR 抑制剂，方便下游应 用。提取的病毒 DNA/RNA 得率高、纯度高、 质量稳定可靠，尤其适合高通量工作站的 自动化提取。 4.样本处理体积：20-1000ul 5.提取时间可根据病毒种类和大小进行选 择设置。 6.试剂组分：含有进口液体蛋白酶 K，可在 室温下长期保存。需提供证明文件。 7.试剂形式：裂解液、磁珠悬浮液、漂洗 液等试剂均已封装在 96 孔板里，无需分液、 方便快捷、加入样本可直接操作上机。 8.使用试剂盒纯化的核酸可适用于各种常规操作，包括测序、RT-PCR、荧光定量 PCR 等各种下游实验。 9.包装规格：96 头份/盒。 10.程序设置：可提供使用者对于仪器的任 何程序且可操作导入，编辑。 11.可根据生产批号，按照 ISO9001:2015 质量体系认证规范进行质量回溯 | T | 1600 | 2024年
非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1. 作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、 脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、 环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检 测；对仪器设备要求较低，能够广泛用于 实验室各种荧光 PCR 仪； 2．保存条件及有效期：-20℃以下冷冻保 存，有效期 12 个月； 3．试剂盒规格：50 头份/盒； 4. 敏感性 98%以上；特异性 100%；稳定性： 批内及批间差异≤3%； 5．试剂盒组成：包好荧光 PCR 反应所需的 所有组份。不包含核酸抽提试剂，只需要 荧光 PCR 扩增试剂。 | 盒 | 10 | 2024年
口蹄疫病毒通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1、用途：采用一步法（One Step 法）完成 RT-PCR 反应。适合多血清型（包括 A、O 和 Asia1 型）FMDV 的检测，适用于适用于动 物淋巴结、扁桃体、肉品及 OP 液等临床样 品的检测；对仪器设备要求较低，能够广 泛用于实验室各种荧光 PCR 仪； 2、试剂盒组成：荧光定量 RT-PCR 反应液、 荧光定量 RT-PCR 酶混合液，荧光定量 RT-PCR 引物探针，口蹄疫荧光定量 RT-PCR 阳性对照，口蹄疫荧光定量 RT-PCR 阴性对 照； 3、规格：50 头份/盒； 4、贮存与有效期：核酸提取部分，室温保 存；核酸扩增部分，-20℃保存；有效期为 12 个月.该产品由国家行业（口蹄疫）参考实验室研制生产.5，该产品有省级动物疫病预防控制中心出具的应用证明； 6、该产品有与世界口蹄疫参考实验室的同类试剂盒符合性试验报告比对材料。需提供厂家检验报告。 | 盒 | 2 | 2024年
口蹄疫病毒A型实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒; 国家参考实验室产品优先考虑。用于样品口蹄疫A型病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 2 | 2024年
口蹄疫病毒O型实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒; 国家参考实验室产品优先考虑。用于样品口蹄疫O型病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 2 | 2024年
禽流感病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品禽流感病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 2 | 2024年
禽流感病毒H5亚型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品H5病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 2 | 2024年
禽流感病毒H7亚型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品H7病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 2 | 2024年
小反刍兽疫病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1. 作用与用途：用于鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺 等组织等样品中小反刍兽疫病毒（PPRV）核酸的检测 | 盒 | 2 | 2024年
新城疫病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品新城疫病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 2 | 2024年
牛结节性皮肤病病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品中LSDV病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 1 | 2024年
猪繁殖与呼吸综合征（蓝耳病）病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒（通用型） | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品猪蓝耳（通用）病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 1 | 2024年
猪繁殖与呼吸综合征（蓝耳病）病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒（变异株） | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品猪蓝耳（变异）病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 | 盒 | 1 | 2024年
猪瘟病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 50 反应/盒;用于样品中猪瘟病毒核检测酸，采用taqman探针技术，操作简单。 2500 操作 250 | 盒 | 2 | 2024年
禽流感病毒-新城疫病毒二重核酸检测试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 48T/盒 | （1）▲采用TaqMan探针法实时荧光RT-PCR技术，适用于咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻肉、组织渗出液、鸡胚尿囊液等样品的禽流感病毒和新城疫病毒的特异性检测； （2）试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪； （3）试剂盒组成：核酸扩增反应液；禽流感病毒/新城疫病毒二重 反应液；禽流感病毒/新城疫病毒二重 阳性对照；阴性对照；RT-PCR酶混液； （4）最低检测限：500 copies/mL； （5）特异性：100%。检测特异性参考品鸡传染性支气管炎病毒、鸡传染性喉气管炎病毒、鸡马立克次体、禽白血病毒、鸭病毒性肝炎等相似病原体均无交叉反应； （6）精密度：批内、批间Ct 值的变异系数（CV）均≤3%； （7）选择荧光素FAM、ROX为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None； （8）试剂盒规格：48T/盒，反应体系：总体系25µL； （9）反应条件：50℃ 15min，1个循环；95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号； （10）试剂有效期：12个月； （11）生产企业拥有守合同重信用企业证书，通过GMP、ISO13485：2016、ISO45001：2018、ISO9001：2015、ISO14001：2015质量体系认证。 | 盒 | 1 | 2024年
禽流感病毒H10亚型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒 | （1）▲采用TaqMan探针法实时荧光RT-PCR技术，适用于咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻肉、组织渗出液、鸡胚尿囊液等样品的禽流感病毒H10亚型的特异性检测； （2）试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪； （3）试剂盒组成：核酸扩增反应液； 禽流感病毒H10亚型 反应液； 禽流感病毒H10亚型 阳性对照；阴性对照；RT-PCR酶混液； （4）最低检测限：500 copies/mL； （5）特异性：100%。检测特异性参考品禽流感病毒H1-H18分型（H10除外）、新城疫病毒、鸡传染性支气管炎病毒、鸡传染性喉气管炎病毒、鸡马立克次体、禽白血病毒等相似病原体均无交叉反应； （6）精密度：批内、批间Ct 值的变异系数（CV）均≤3%； （7）选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None； （8）试剂盒规格：48T/盒，反应体系：总体系25µL； （9）反应条件：50℃ 15min，1个循环；95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号； （10）试剂有效期：12个月； （11）生产企业拥有守合同重信用企业证书，通过GMP、ISO13485：2016、ISO45001：2018、ISO9001：2015、ISO14001：2015质量体系认证。 | 盒 | 1 | 2024年
禽流感病毒H5/H7/H9 亚型三重荧光PCR 检测试剂盒 | 48T/盒 | 【主要成分与含量】48T/Kit 【反应体系】20μL 组成成份 数量 规格禽流感病毒H5/H7/H9亚型反应液(H5/H7/H9-qRT-PCR MIX)1管/盒 672uL/管禽流感病毒 H5/H7/H9亚型酶(qRTEnzymes MIX)1管/盒 48uL/管无核酸酶水(核酸稀释)1管/盒500uL/管禽流感病毒 H5/H7/H9 亚型阳性对照 (H5/H7/H9-PTC)1管/盒 50uL/管阴性对照(NTC)1管/盒 50uL管.结果判定Ct值≤35无Ct值 35≤Ct值≤40日有明显扩增曲线 RT-PCR反应条件 反应名称：反转录 循环数：1循环 反应参数：45℃for10min；反应名称：预变性 循环数：1循环 预变性：95℃for10min；反应名称：PCR扩增 循环数：40循环 反应参数：95℃for15sec 60℃for45sec；在60℃延伸时收集荧光信号。报告基团：设置为FAM、VIC（若仪器无VIC通道，可选择HEX或JOE通道）和CY5。其中FAM基团检测H5，VIC基团检测H7，CY5基团检测H9。（使用ABI品牌时，需将淬灭集团改为NONE，请勿选择ROX参比荧光） 对于可疑样本，重新提取核酸，再次进行对应的 PCR检测。如果重复结果 Ct值≤40且出现对数扩增曲线判为样本阳性;否则判为样本阴性，需提供2016厂家管理体系认证证书。 | 盒 | 2 | 2024年
口蹄疫病毒（A+O+Asia-Ⅰ）三重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒 | （1）▲采用TaqMan探针法实时荧光RT-PCR技术，适用于口腔、蹄冠上的水泡上皮组织、水泡液、血液、口腔分泌物和组织等样品的口蹄疫病毒A型、O型、Asia-Ⅰ型的特异性检测； （2）试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪； （3）试剂盒组成：核酸扩增反应液； FMDV A/O/Asia-Ⅰ三重 反应液； FMDV A/O/Asia-Ⅰ三重 阳性对照；阴性对照；RT-PCR酶混液； （4）最低检测限：500 copies/mL； （5）特异性：100%。各分型之间无交叉反应。检测特异性参考品猪水泡病毒、塞内卡病毒、猪流感病毒、猪流行性腹泻病毒、轮状病毒、猪传染性胃肠炎病毒等相似病原体均无交叉反应； （6）精密度：批内、批间Ct 值的变异系数（CV）均≤3%； （7）选择荧光素FAM、ROX、CY5为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None； （8）试剂盒规格：48T/盒，反应体系：总体系25µL； （9）反应条件：50℃ 15min，1个循环；95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号； （10）试剂有效期：12个月； （11）生产企业拥有守合同重信用企业证书，通过GMP、ISO13485：2016、ISO45001：2018、ISO9001：2015、ISO14001：2015质量体系认证。 | 盒 | 1 | 2024年
禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | （1）▲采用TaqMan探针法实时荧光RT-PCR技术，适用于咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻肉、组织渗出液、鸡胚尿囊液等样品的禽流感病毒的特异性检测； （2）试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪； （3）试剂盒组成：核酸扩增反应液； 禽流感病毒通用型 反应液； 禽流感病毒通用型 阳性对照；阴性对照；RT-PCR酶混液； （4）最低检测限：500 copies/mL； （5）特异性：100%。检测特异性参考品新城疫病毒、鸡传染性支气管炎病毒、鸡传染性喉气管炎病毒、鸡马立克次体、禽白血病毒等相似病原体均无交叉反应； （6）精密度：批内、批间Ct 值的变异系数（CV）均≤3%； （7）选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None； （8）试剂盒规格：48T/盒，反应体系：总体系25µL； （9）反应条件：50℃ 15min，1个循环；95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号； （10）试剂有效期：12个月； （11）生产企业拥有守合同重信用企业证书，通过GMP、ISO13485：2016、ISO45001：2018、ISO9001：2015、ISO14001：2015质量体系认证。 | 盒 | 1 | 2024年
猪瘟病毒/ 高致病性猪蓝耳病病毒二重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | （1）▲采用TaqMan探针法实时荧光RT-PCR技术，适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样品的猪瘟病毒和高致病性猪蓝耳病病毒（猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲变异株Nsp2 1594- 1680变异）的特异性检测； （2）试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪； （3）试剂盒组成：核酸扩增反应液； CSFV/HPrrsv二重 反应液； CSFV/HPrrsv二重 阳性对照；阴性对照；RT-PCR酶混液； （4）最低检测限：500 copies/mL； （5）特异性：100%。各分型之间无交叉反应。检测特异性参考品非洲猪瘟病毒、口蹄疫病毒、猪水泡病毒、塞内卡病毒、猪流感病毒、猪流行性腹泻病毒、轮状病毒、猪传染性胃肠炎病毒等相似病原体均无交叉反应； （6）精密度：批内、批间Ct 值的变异系数（CV）均≤3%； （7）选择荧光素FAM、CY5为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None； （8）试剂盒规格：48T/盒，反应体系：总体系25µL； （9）反应条件：50℃ 15min，1个循环；95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号； | 盒 | 1 | 2024年
三聚氰胺检测试纸条 | 8条/瓶 | 12瓶/盒，需提供报告 | 瓶 | 18 | 2024年
β-内酰胺类检测试纸条 | 8条/瓶 | 12瓶/盒，需提供报告 | 瓶 | 24 | 2024年
黄曲霉M1检测试纸条 | 8条/瓶 | 12瓶/盒，需提供报告 | 瓶 | 18 | 2024年
β-内酰胺酶类检测试纸条 | 8条/瓶 | 12瓶/盒,需提供报告 | 瓶 | 18 | 2024年
合计 |  |  |  | 1833