电机水泵价格(电机为一级能效)	变频器价格
水泵	电机	数量	单价	总价	型号	数量	单价	总价
给水泵	YE5-160M1-2/11KW	2
15KW	2
暖水泵
车库水泵	YE5-802-2/1.1KW	3
热水泵	YE5-180L-4/30KW	3
37KW	3
冷冻泵	YE5-225M-4/45KW	6
宽屏三相异步电机	YE5-160M-4/11KW	1
宽屏三相异步电机	YE5-160L-4/15KW	4
宽屏三相异步电机	YE5-180M-4-18.5KW	1
合计
20
合计	5
二号楼高耗能机电设备升级改造项目

参数需求：

1、冷却泵3台~45KW扬程30m，流量260m³/h，一级能效。

2、冷冻泵3台~45KW扬程33m，流量290m³/h，一级能效。

3、热水泵3台~30KW扬程31m，流量129m³/h，一级能效。

4、给水泵2台~15KW~流量50m³/h，扬程57m。

备注：1、泵的品牌：凯泉、东方、南方。一级能效电机和泵，必须成套。

2、变频器：西驰。

3、售后服务、设备安装及维修、调试，质保3年。