克拉玛依市独山子人民医院基础生命支持(BLS)培训模具

项目采购需求

一、投标人资格条件

（一）一般资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 需提供营业执照（三证合一的营业执照）

（二）特定资格条件：无

（三）联合体投标：不允许。

二、项目技术规格、数量及质量要求

（一）采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高质量带气管插管半身心肺复苏模型套装 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |
| 2 | 高质量半身心肺复苏套装 | 套 | 1 | 35000 | 35000 |
| 3 | 小婴儿QCPR套装（4个装） | 套 | 1 | 48000 | 48000 |
| 4 | AED训练器 | 套 | 2 | 3500 | 7000 |
| 合计 |  |  |  |  | 140000 |

（二）是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

- 项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

补充医务人员实训基础模具。

（四）货物技术及服务标准

必须满足的技术及服务标准

1、质量带气管插管半身心肺复苏模型套装

功能需求：

1.成人半身气道培训及心肺复苏训练模型人，解剖标志明显清晰。

2.气道功能：可用于培训学员掌握各种插管技术，具有高仿真的口、齿、舌、咽、会厌、声带、气管、食道和肺，高仿真模拟头部、颈椎和颚部的活动。

3.模拟人可进行气管插管、喉罩和口咽通气道等各种插管技术的培训。

4.可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。

5.模拟人胸廓硬度可调节3种。

6.可实时反馈通气量，胃部通气膨胀，胸部按压深度以及手部位置是否正确，无需电源，通过压力表可显示心肺复苏操质量。

7.可执行胸外按压及通气操作，通气时可真实反映胸廓起伏。

8.可通过手动模拟动脉搏动。

9.软件分考核模式和练习模式。

10.充电或电池方式：可详细获得更多心肺复苏参数、调节及监控的内容。

11.使用笔记本电脑，通过浏览器无线接入到模拟人的局域网，实现对模拟人的控制和对心肺复苏质量的监控。

12. 心肺复苏控制界面：

12.1.通过无线局域网（WLAN）连接，无线控制模拟人生命体征。

12.2.可设置不同的心肺复苏场景，包括心肺复苏场景总时间调节、标准的调节、CPR单双人操作、操作人员名称、操作项目等。

12.3.记录和显示心肺复苏所有相关参数（包括通气量、通气频率、胃充气、按压深度、按压频率、错误的手位置。此外，软件可以计算以下参数：每分钟通气量、按压/放松比、按压/通气比。）

12.4.导师可以在一台计算机上查看和记录一组或多组学员的表现

12.5.具有评分表格的信息浏览和打印功能，方便您对学员的表现评分并记录您的决定。

12.6.该控制界面，可在任何系统的电脑平板或手机的浏览器上使用。

13. 可实现≥6个人体模型的并联控制及考核操作。

14.模型配套手提包（地垫），方便搬运和立即开始心肺复苏。

2、高质量半身心肺复苏套装：

功能需求：

1.成人半身CPR训练模型人，解剖标志明显清晰。

2.模拟人胸廓硬度可调节3种。

3.可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。

4.模拟人的面皮和系统气袋可更换，无需清洁，面皮≥2个，系统气袋≥1包。

5.可实时反馈通气量，胃部通气膨胀，胸部按压深度以及手部位置是否正确，无需电源，通过压力表可显示心肺复苏操作质量。

6.可执行胸外按压及通气操作，通气时可真实反映胸廓起伏。

7.可通过手动模拟动脉搏动。

8.软件分考核模式和练习模式。

9.充电或电池方式：可详细获得更多CPR参数、调节及监控的内容。

10.使用笔记本电脑，通过浏览器无线接入到模拟人的局域网，实现对模拟人的控制和对心肺复苏质量的监控。

11.心肺复苏控制界面：

11.1.通过无线局域网（WLAN）连接，无线控制模拟人生命体征。

11.2.可设置不同的CPR场景，包括CPR场景总时间调节、标准的调节、CPR单双人操作、操作人员名称、操作项目等。

11.3.记录和显示心肺复苏所有相关参数（包括通气量、通气频率、胃充气、按压深度、按压频率、错误的手位置。此外，软件可以计算以下参数：每分钟通气量、按压/放松比、按压/通气比。）

11.4.导师可以在一台计算机上查看和记录一组或多组学员的表现

11.5.具有评分表格的信息浏览和打印功能，方便对学员的表现评分并记录您的决定。

11.6.该控制界面，可在任何系统的电脑平板或手机的浏览器上使用。

12.可实现≥6个人体模型的并联控制及考核操作。

13.模型配套手提包（地垫），方便搬运和立即开始心肺复苏。

3、小婴儿QCPR套装（4个装）：

功能需求：

1.全身型婴儿心肺复苏训练模型人，解剖标志明显清晰。

2.模拟人的面皮和系统气袋可更换，无需清洁，支持口对口呼吸和简易呼吸器训练。

3.可执行胸外按压操作，胸廓回弹逼真。

4.可执行通气操作，可真实反映胸廓起伏，通气过度可见胃部隆起。

5.可手动模拟肱动脉搏动。

6.模拟人设有可模拟呼吸道梗阻的开关。

7.模拟真实1岁龄儿童的体长和体重，头部可以旋转和外伸。

8.支持苹果和安卓系统的APP，无安装数量限制，不限制连接模拟人数量。APP分为讲师端和受训者端。可≥5台连接进行教学和比赛，可以出报告并打印。

4、AED训练器：

功能需求：

1.可用于自动体外除颤训练器培训，包含内置病例，可培训与考核病例。

2.包含成人和儿童2种模式。

三、交货期

中标人应在采购合同签订后30日内交货并完成安装调试。

四、交货地点

克拉玛依市独山子人民医院

五、验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

六、产品质量保证期

1、投标产品质量保证期三年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

七、售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

八、付款方式

（一）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价95%的货款。

（二）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的30天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

（三）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（四）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

九、履约保证金：无

十、培训

- （一）培训内容

- 了解产品的基本原理和功能，掌握正确操作流程和注意事项，了解常见故障排除方法及日常维护和保养。

- 培训要求

- 产品到货后，提供整机使用培训，后期需要再次培训的，需积极配合培训。

- 培训时长≥2小时。

- （三）培训方式

- 现场培训+线上指导。

十一、采购单位咨询电话

联系人：迟峰丽

联系电话：0992-3650908

手机号：13899552515

地址：克拉玛依市独山子区长庆路1号

克拉玛依市独山子人民医院