电子针疗仪 SDZ-II

主要技术参数：

- 输出肪冲波形：非对称双向脉冲波

- 输出脉冲路数：六路输出

- 输出脉冲频率：1~100Hz连续可调

- 办理出电流极限：≤50mA

- （500Ω负载）输出脉冲宽度：0.2ms

- 输入功率：5.0VA(含电流适配器)

- 电源：ＤＣ9Ｖ

- 体积：348×222×93mm³

- 重量：1kg