## 汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：吐鲁番市高昌区人民医院洗衣房改造
序号 | 单位工程名称 | 金额（元）
1 | 建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合计

## 建筑与装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吐鲁番市高昌区人民医院洗衣房改造-建筑与装饰工程
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元）
拆除部分
1 | 011610002001 | 金属窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:金属窗拆除 | 樘 | 2
2 | 011610002002 | 防护窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:防护窗拆除 | 樘 | 2
3 | 011610002003 | 防盗门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:防盗门拆除 | 樘 | 1
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体拆除 | m3 | 0.4
5 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.53
6 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体拆除 | m3 | 2.08
7 | 011610002004 | 防盗门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:防盗门拆除 | 樘 | 1
8 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.65
9 | 011610002006 | 金属窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:金属窗拆除 | 樘 | 1
10 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体拆除 | m3 | 1.2
11 | 010103002003 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1.76
12 | 011610002005 | 防盗门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:防盗门拆除 | 樘 | 1
13 | 011610002007 | 金属窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:金属窗拆除 | 樘 | 1
14 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体拆除 | m3 | 0.18
15 | 011604002001 | 铲灰 | [项目特征] 1.拆除部位:铲灰 | m2 | 56.88
16 | 010103002004 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1.61
17 | 011610002009 | 防盗门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:防盗门拆除 | 樘 | 3
18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 200
19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:平面块料拆除 | m2 | 33.6
20 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土构件拆除 | m3 | 3.78
21 | 010103002005 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:10KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 30.03
新建部分
1 | 010401012001 | 零星砌砖--窗封堵 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:零星砌砖--窗封堵 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.3
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:墙面一般抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:内墙 直形 14+6mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 13.3
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 室内 墙面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 13.3
4 | 010802004001 | 成品套装门0821 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品套装门0821 2.门框或扇外围尺寸:含五金、门锁、门套等 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:陶瓷地面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:800*800 3.面层材料品种、规格、颜色:详新22J02-c-20 面砖地-03 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.19
6 | 010502002002 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.23
7 | 010503005002 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.03
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.033
9 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.01
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:墙面一般抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:内墙 直形 14+6mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 7.7
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 室内 墙面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 7.7
12 | 010802004002 | 防盗门1621 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防盗门1621 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:陶瓷地面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:800*800 3.面层材料品种、规格、颜色:详新22J02-c-20 面砖地-03 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.89
14 | 010502002003 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.46
15 | 010503005003 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.07
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.067
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.02
18 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:墙面一般抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:内墙 直形 14+6mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 8.6
19 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 室内 墙面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 7.7
20 | 010802004003 | 防盗门1621 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防盗门1621 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1
21 | 011102003003 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:陶瓷地面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:800*800 3.面层材料品种、规格、颜色:详新22J02-c-20 面砖地-03 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.74
22 | 010502002004 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.23
23 | 010503005004 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.06
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.037
25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.01
26 | 010401004001 | 多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2.墙体类型:240 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.03
27 | 010501002001 | 带形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.05
28 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.92
29 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20 3.含模板安拆 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.08
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.071
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.036
32 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:墙面一般抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:内墙 直形 14+6mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 33.9
33 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 室内 墙面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 90.63
34 | 011102003004 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:陶瓷地面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:800*800 3.面层材料品种、规格、颜色:详新22J02-c-20 面砖地-03 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 16.35
35 | 010605001001 | 彩钢板保温屋面 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:彩钢板保温屋面 2.钢板厚度:外板采用820项镀锌压型彩钢板，单板≥0.6厚，120厚岩棉板（容重110KG/m³），内板采用900型镀锌压型钢板 单板≥0.5厚 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | m2 | 18.75
36 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢屋架 2.单榀质量:檩条C200*75*20*2.5 3.屋架跨度、安装高度:详设计 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 0.188
37 | 010401004002 | 多孔砖墙--坡道 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2.墙体类型:240 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 0.77
38 | 011201001005 | 墙面一般抹灰-坡道 | [项目特征] 1.墙体类型:墙面一般抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:内墙 直形 14+6mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 3.2
39 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:回填方 2.填方材料品种:夯填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1.28
40 | 010507001001 | 坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:坡道 2.面层厚度:详新22J10-33-6 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 1.28
41 | 011102003005 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:陶瓷地面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:800*800 3.面层材料品种、规格、颜色:详新22J02-c-20 面砖地-03 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 107.6
42 | 010401004003 | 多孔砖墙--隔墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙--隔墙 2.墙体类型:240 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 9.46
43 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:墙面一般抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:内墙 直形 14+6mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 157.59
44 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 室内 墙面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 157.59
45 | 011210002001 | 彩钢板隔墙 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:彩钢板隔墙 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、运输、安装 2.隔板制作、运输 、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 41.58
46 | 011102003007 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:陶瓷地面砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:800*800 3.面层材料品种、规格、颜色:详新22J02-c-20 面砖地-03 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 33.6
47 | 010802004004 | 防盗门1621 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防盗门1621 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 2
48 | 010802004005 | 防盗门2727 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防盗门2727 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1
49 | 010801002001 | 木质门带套0821 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:木质门带套0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度:含门套、门锁，五金等 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 2
50 | 010801002002 | 木质门带套1021 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:木质门带套1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度:含门套、门锁，五金等 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 1
51 | 010801002003 | 木质门带套1624 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:木质门带套1624 2.镶嵌玻璃品种、厚度:含门套、门锁，五金等 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 1
52 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.14
53 | 010401004004 | 多孔砖墙--地沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙--地沟 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.37
54 | 011102003006 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.陶瓷地面砖 2.300*300 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 17.1
55 | b001 | 排水沟篦子 | [项目特征] 1.排水沟篦子 | m | 19
56 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:金属扶手、栏杆、栏板 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.栏板材料种类、规格、颜色:详新22J10-34-1B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 8
室外
1 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土构件拆除 2.切割地面 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:弃渣外运10KM | m3 | 1.2
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 9
3 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:回填方 2.填方材料品种:夯填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 9
4 | 010501001002 | 恢复地面 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m2 | 6
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

## 安装工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吐鲁番市高昌区人民医院洗衣房改造-安装工程
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元）
电力
1 | 030404017001 | 配电箱-总 | [项目特征] 1.名称:配电箱-总 2.型号:详设计图 3.规格:含配电箱内配件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆--洁区电箱 | [项目特征] 1.名称:电力电缆--洁区电箱 2.型号:交联聚乙烯电力电缆 YJV 4*25+1*16 3.规格:国标 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 20
3 | 030408001002 | 电力电缆--污区电箱 | [项目特征] 1.名称:电力电缆--污区电箱 2.型号:交联聚乙烯电力电缆 YJV 4*50+1*25 3.规格:国标 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 20
4 | 030404017002 | 洁区电箱 | [项目特征] 1.名称:洁区电箱 2.型号:详设计图 3.规格:含配电箱内配件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
5 | 030404017003 | 污区电箱 | [项目特征] 1.名称:污区电箱 2.型号:详设计图 3.规格:含配电箱内配件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
6 | 030408001003 | 电力电缆--各设备 | [项目特征] 1.名称:电力电缆--各设备 2.型号:交联聚乙烯电力电缆 YJV 5*6 3.规格:国标 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 180
7 | 030408001006 | 电力电缆--各设备 | [项目特征] 1.名称:电力电缆--各设备 2.型号:交联聚乙烯电力电缆 YJV 5*4 3.规格:国标 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 40
8 | 030411003001 | 桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架200*100 2.型号:金属 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 20
9 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BYJ 3*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 120
10 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BYJ 3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 240
11 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:sc32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 140
12 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:sc25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 40
13 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:sc20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 160
14 | 030408001005 | 电力电缆--室外 | [项目特征] 1.名称:电力电缆--室外 2.材质:主材甲供 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 100
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
16 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BYJ 3*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 450
17 | 030411004004 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BYJ 3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 600
18 | 030412001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 27
19 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:单开 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
20 | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:双开 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
21 | 030404034003 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:三开 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
22 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.材质:明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7
23 | 030411001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:sc20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 350
蒸汽管道
1 | 031001001005 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 150
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 36.6
3 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 59.5
4 | 031001001003 | 镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 35.1
5 | 031001001004 | 镀锌钢管 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN15 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 35.1
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 DN40 | [项目特征] 1.类型:阀门 2.材质:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 DN32 | [项目特征] 1.类型:阀门 2.材质:DN32 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 DN25 | [项目特征] 1.类型:阀门 2.材质:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 DN15 | [项目特征] 1.类型:阀门 2.材质:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 10
给水管道
1 | 031001006001 | 塑料管 PPR65 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:PPR65 3.材质、规格:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 36.5
2 | 031001006002 | 塑料管 PPR50 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:PPR50 3.材质、规格:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.8
3 | 031001006003 | 塑料管 PPR40 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:PPR40 3.材质、规格:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 13.6
4 | 031001006004 | 塑料管 PPR25 | [项目特征] 1.安装部位:给水管 2.介质:PPR25 3.材质、规格:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 17.6
5 | 031003001005 | 阀门 DN65 | [项目特征] 1.类型:阀门 DN65 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3
6 | 031003001009 | 止逆阀 DN65 | [项目特征] 1.类型:止逆阀 DN65 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1
7 | 031003006001 | 减压阀 | [项目特征] 1.材质:黄铜减压阀 2.压力表 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
8 | 031003013001 | 水表 Dn65 | [项目特征] 1.型号、规格:水表 Dn65 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
9 | 031003001006 | 螺纹阀门 DN50 | [项目特征] 1.材质:阀门 DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
10 | 031003001007 | 螺纹阀门 DN40 | [项目特征] 1.类型:阀门 DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
11 | 031003001008 | 螺纹阀门 DN25 | [项目特征] 1.类型:阀门 DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 5
12 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:不锈钢，含支架 3.组装形式:双盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
排水管道
1 | 031001005001 | 铸铁管 DN50 | [项目特征] 1.介质:机制柔性铸铁管 2.材质、规格:Dn50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 46.08
2 | 031001005002 | 铸铁管 DN110 | [项目特征] 1.介质:机制柔性铸铁管 2.材质、规格:Dn110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 18.72
3 | 031004008001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:地漏 DN110 2.规格、类型:网框型地漏 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 个 | 3
4 | 040502008001 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.形式、材质及规格:Dn150 刚性防水套管 [工作内容] 1.制作、安装 | 个 | 2
暖气
1 | 031001001006 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN40 2.介质:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 32
2 | 031001001007 | 镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN32 2.介质:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 31
3 | 031001001008 | 镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:镀锌钢管 DN25 2.介质:国标 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 120.4
4 | 031003001010 | 螺纹阀门 DN25 | [项目特征] 1.类型:螺纹阀门 DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 16
5 | 031003001012 | 泄水阀门 DN25 | [项目特征] 1.类型:泄水阀门 DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 8
6 | 031003001011 | 排气阀 | [项目特征] 1.类型:排气阀 2.材质:Dn25 3.规格、压力等级:黄铜 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 8
7 | 031005002001 | 钢制散热器 | [项目特征] 1.结构形式:压铸铝双金属UR7002-600型散热器 2.型号、规格:利用旧 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 | 片 | 408
8 | 031003001013 | 手动改排气阀 | [项目特征] 1.类型:排气阀 2.材质:Dn15 3.规格、压力等级:黄铜 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 22
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。