## 政采云参数
附件
吐鲁番市高昌区人民医院采购医疗设备一批项目清单
序号 | 申报设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 建议品牌
1 | 十二导联心电图分析系统1套 | 1 | 台 | [5 empty] | 采样频率:≥20000点/秒 无线连接方式:蓝牙/wifi 心电导联线为抗除颤保护设计，如有损耗可单根更换，也可支持标准6511心电导联线。 采集盒与平板电脑操作距离≥5米，便于临床操作 心电数据采集显示分析终端2360*1640像素显示屏≥11英寸,一次充电可以连续工作8小时 终端操作系统为封闭模式，第三方应用程序文件不能以文件或文件夹方式操作，无USB接口连接读取文件功能。 支持手写中文输入，支持语音助理，支持WiFi热点功能，支持4G扩展支持指纹识别解锁，保证设备安全性 内存≥32GB，可存储4万份病例以上 标准的同步12导联信号采集分析，采集时记录时间可调; 12导联心电图自动测量、自动心电图叠加技术、自动计算心电图参数;RR间期标注等功能，自动诊断 一键操作功能，以不同手势定义各个操作按钮，操作流畅 心电图网络分析功能:上传心电信息，下载诊断并打印，权限管理、心电图网络分析、心电图网络报告生成 具有新生儿、儿童心电图导联设置及心律失常检测模式 与院内心电系统兼容 质保3年 | 北京谷山丰
2 | 网络心电图采集盒及导联线 | 1 | 台 | [5 empty] | 心电采集系统（含心电采集盒、吸球、夹子、导联线等质保2年 | 北京谷山丰
3 | 平板电脑 | 1 | 台 | [5 empty] | 11-12寸英寸LED电容触摸屏，分辨率：2-2.2K，屏幕比例：4:3，网络类型：WIFI、蓝牙。规格：长248.6mm,宽179.5mm,高7mm,供电使用时间≥8小时。 与现有设备软件能匹配。适用4G-5G网络，储存容量:128G，一级能效，分辨率：2360*1640，质保2年 | apple
4 | 24小时动态血压 | 5 | 台 | [5 empty] | (1)记录时间： ≥24小时；(2)测量方法： 示波法 (3)测量间隔时间： 15-30min测一次；（4)测量范围： 收缩压：60 – 290 mmHg、 舒张压：30 – 195 mmHg(5)测量精度： 误差≤ 3 mmHg；（6)通讯接口： 串口、远红外、或数据线连接；（7)电池： 2节5号电池 质 保 3 年 | 北京世纪今科 abpm5000
5 | 24小时动态心电图 | 5 | 台 | [5 empty] | (1)记录时间： 24小时；(2)导联方式：十二导联，可同步十二导联会放和打印；(3)显示方式： 液晶显示；（4)储存介质： 闪光卡，数据下载接口为USB即插即用；（5)电池：1节7号电池 质 保 3 年 | 北京谷山丰 elite plus
预算金额 | [7 empty] | 174000