## Sheet1
吐鲁番市高昌区人民医院采购多功能电子体重仪报价单
序号 | 申报设备名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 参数 | 图片 | 备注
1 | 医院透析轮椅体重秤 | 1 | 台 |  | 透析科专 1、最大称重量程：≥200kg 2.高清晰LCD显示，U型钢组焊结构，超低台面设计，两边带扶手，充分考虑病人轮椅上行舒适方便。 3、秤体采用一体式低台面引坡，方便轮椅上下。 4、秤体有扶手，方便患者搀扶，符合人体学原理。 5、不少于四个高精度传感器，性能稳定可靠。 6、数据传输、蓝牙连接、电脑连接 质保3年
2 | 多功能电子体重仪 | 1 | 台 |  | 身高测量、体重测量、BMI标准、血压测量、心率监测、脉搏监测、健康指导、热敏打印、液晶显示,质保2年
预算金额 |  |  |  | 8000