## Sheet1
2025年医共体高昌区亚尔镇卫生院采购医疗设备申报表
序号 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 备注
1 | 血细胞分析仪 | 台 | EXZ6000PRO， | 1 | 150000 | 150000 | 血细胞分析仪参数： 工作原理：激光散射法+流式细胞术（WBC计数及分类）、比色法（HGB）、电阻抗法（RBC、PLT）、免疫比浊法(CRP 和 SAA浓度检测)； 进样模式：手动开放进样、自动封闭进样 检测模式：全血模式、预稀释模式 测试样本：静脉全血、末梢全血、预稀释血； 检测速度：五分类+CRP/SAA ≥60速；结果储存：≥100000个结果；包含参数和图形信息； 排堵功能：先进的检测系统，杜绝WBC堵孔；具有RBC反冲排堵、流动室排堵等排堵方式；报警提示：≥38项flag报警，监控各类异常样本情况 试剂管理：有试剂用量检测和提示功能，射频感应技术加载试剂，自动读取试剂、批号、效期等信息，即刷即用 试剂系统：提供原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 校准：支持手动进样校准、自动进样校准，支持新鲜血、校准物校准 数据传输：USB接口，网络接口，能与医院的LIS无缝衔接 报告打印：打印中英文报告，格式可选，外接打印机。 | 质保期3年
2 | 尿十一项分析仪 | 台 | URIT-500B | 1 | 10000 | 10000 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、测定速度：≥501条/小时 3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 4、工作方式：可选择单条测试或连续测试 5、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 6、仪器能准确感应尿试纸条的数量 7、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% 9、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 10、打印：内置热敏打印机打印测试结果 11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 13、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 14、存储功能：≥8999个测量结果 15、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 16、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 2.配置设备：光学探测系统、光电转换控制、微处理器控制（内含数据分析处理软件V1）、数据通讯接口、液晶显示屏、热敏打印机组成，必须含有热敏打印纸5卷。 | 质保期3年
[5 empty] | 合计： | 160000
备注：参数（包含设备的参数、质保期、售后服务、回款周期、是否有专项资金）
分院库管审批： 分院院长审批： 医共体财务管理中心会计审批： 医共体物资设备采购管理中心审批：