## Sheet1
吐鲁番市高昌区亚尔镇卫生院报价单
序号 | 申报设备名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 图片 | 备注
1 | 十二导联心电图机 | 2 | 台 |  |  | ‌采集模式‌： TE12 支持12导联、9导联心电信号同步采集和显示‌。 ‌导联体系‌：支持标准、Nehb、Cabrera导联体系‌。 ‌心电采集模块‌：内置在主机里，全触控操作，除开关键外无多余物理硬按键‌。 ‌输入阻抗‌：≥50MΩ（10Hz）‌。 ‌噪声电平‌：≤9μV（峰-谷值）‌。 ‌灵敏度‌：提供多种灵敏度设置，误差范围≤±2%‌。 ‌走纸速度‌：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s，误差范围≤±2%‌。 ‌主机重量‌：≤1.4kg，具有便携式提手‌。 ‌显示屏‌：≥10.1英寸电容式触摸屏，支持多种颜色方案‌。 ‌存储容量‌：内置存储≥1000例，支持通过TF卡、U盘导入和导出数据‌。 ‌输出格式‌：支持PDF、JPG、DICOM、BMP、EM-XML、FDA-XML、SCP、BKG等多种格式‌。 ‌外设支持‌：支持条码扫描枪、身份证阅读器、打印机、U盘、TF卡、键盘等多种外设‌。 ‌打印功能‌：可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持在无网格纸上打印网格功能‌。 ‌网络功能‌：支持心电图报告网络打印，具备Worklist、HL7等功能，可查询预约患者信息‌。 ‌电池续航‌：配置大容量锂电池，充满电后可连续正常工作8小时以上。 ‌无线连接‌：内置WiFi模块，可快速实现无线连接，支持数据互联互通‌。 ‌ 质保三年
预算金额 |  |  |  |  | 26000