## Sheet1
亚尔镇卫生院采购医疗设备
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 备注
1 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 150000 | 150000 | 工作原理:激光散射法+流式细胞术(WBC计数及分类)、比色法(HGB)、电阻抗法(RBC、PLT)、免疫比浊法(CRP 和SAA浓度检测); 进样模式:手动开放进样、自动封闭进样 检测模式:全血模式、预稀释模式 测试样本:静脉全血、末梢全血、体液、预稀释全血 用血量：自动全血：70μL，开放全血：32μL，预稀释：20μL，体液：85μL 检测速度:CD模式：110个/小时、CDR模式、65个/小时 体液模式：44个/小时 排堵功能:先进的检测系统，杜绝WBC堵孔;具有RBC反冲排堵、流动室排堵等 排堵方式;报警提示:≥38项flag报警，监控各类异常样本情况 试剂管理:有试剂用量检测和提示功能，射频感应技术加载试剂，自动读取试剂、批号、效期等信息，即刷即用。 试剂系统:提供原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 校准:支持手动进样校准、自动进样校准，支持新鲜血、校准物校准数据传输:USB接口，网络接口，能与医院的LIS无缝衔接 报告打印:打印中英文报告，格式可选，外接打印机。 | 质保期3年
2 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、测定速度：≥501条/小时 3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 4、工作方式：可选择单条测试或连续测试 5、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 6、仪器能准确感应尿试纸条的数量 7、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% 9、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 10、打印：内置热敏打印机打印测试结果 11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 13、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 14、存储功能：≥8999个测量结果 15、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 16、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 2.配置设备：光学探测系统、光电转换控制、微处理器控制（内含数据分析处理软件V1）、数据通讯接口、液晶显示屏、热敏打印机组成，必须含有热敏打印纸5卷。原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 售后服务：本省有经工商注册的厂家办事机构，有完善的售后服务，提供营业执照。 | 质保期3年
|  |  |  | 合计： | 160000