## Sheet1
检验科设备申报表
序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。 2. 血液模式检测参数：报告参数≥28个参数，能提供三维散点图。 3. 检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时。 4. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 5.具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞检测，有急诊插入功能。 6.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 7.使用荧光染料和半导体激光进行WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。 8. 体液模式报告检测参数≥6项，研究参数≥5项。体液模式下检测速度≥35T/H。 9. 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确。 10. 进样模式及样本量：手动进样小于38μl，自动穿刺进样小于85μl，预稀释模式20μl。 11.配备原厂中文报告及数据处理系统。 12.血液分析仪主机自带≥10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 13. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000） 109/L。 14. 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。 15.供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品。 16.运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃。 17.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 18.售后服务：本省有经工商注册的厂家办事机构，有完善的售后服务，提供营业执照。 | 质保期3年。
| 尿液分析仪 | 1 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、测定速度：≥501条/小时 3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 4、工作方式：可选择单条测试或连续测试 5、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 6、仪器能准确感应尿试纸条的数量 7、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% 9、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 10、打印：内置热敏打印机打印测试结果 11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 13、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 14、存储功能：≥8999个测量结果 15、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 16、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 2.配置设备：光学探测系统、光电转换控制、微处理器控制（内含数据分析处理软件V1）、数据通讯接口、液晶显示屏、热敏打印机组成，必须含有热敏打印纸5卷。原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 售后服务：本省有经工商注册的厂家办事机构，有完善的售后服务，提供营业执照。 | 质保期3年。
|  | 合计： | 160000
备注：参数（包含设备的参数、质保期、售后服务、回款周期、是否有专项资金）
分院库管审批： 分院院长审批： 医共体财务管理中心会计审批： 医共体物资设备采购管理中心审批：