**鄯善县人民医院监护仪及排痰机采购需求文件**

项目名称：鄯善县人民医院监护仪及排痰机采购项目

采购数量：2台。1台监护仪，1台排痰机

项目用途：购置监护仪用于介入手术中随时监测有创血压，提高手术安全等。

购置排痰机用于儿科排痰治疗等用途

项目参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 预算单价（元） |
| 监护仪 | 迈瑞 | AN15 | 1台 | 50000 |
| 排痰机 | 阳坤 | YK600-2 | 1台 | 12000 |

**商务条款：**

1、设备必须是全新未拆封的。

2、设备必须为原装产品。

3、到货期：签订合同之日起7天内。

4、安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场。

5、安装完成时间：到货1个工作日内全部调试完成。

6、安装标准：有厂方工程师或有安装经验的工程师负责安装；符合国家有关安全技术规范和技术标准。

7、验收标准：应满足或优于与采购参数技术数据及标书技术文件，符合国家有关技术规范和技术标准。

8、维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，3个工作日内未修复者无偿提供备用设备。

9、设备安装后提供厂方操作和培训。

10、质保：原厂保修至少三年。

11、付款方式：货物验收合格后支付97%的货款，剩余3%三年内无息按季均付。

12、所有费用(运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中.

13、为保障设备质量及合法性，中标后2日内提供原厂授权。

**政采云响应附件要求：**

供应商需上传营业执照、《第二类医疗器械经营备案凭证》或医疗器械经营许可证、法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。投标人所投产品说明书及医疗器械注册证。