**设备维修需求**

**一、便携式彩色多普勒超声仪**

品牌：飞依诺

型号：WINNO 6

故障现象：线阵超声探头胶皮磨损部分缺失

维修方案：更换磨损的探头胶皮

要求：1.维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件。

2、质保期：≥1年

3、提供备用探头

预算价：3000元