**设备维修需求**

**一、输尿管内窥镜**

品牌：索德

型号：SWJ-I-004430

故障现象：输尿管镜头看不清，影响手术效果。

维修方案：更换进口光纤和镜头

要求：1.维修更换配件必须为全新且与该机型相符的配件。

1. 质保期：≥1年

预算价：8500元