**项目需求**

1、理邦V6监护仪主板1块，预算价：2600元。

2、T5迈瑞监护仪1台屏幕1块，预算价6500元。

3、T5迈瑞监护仪储备电池3块，预算价2400元。

要求：

1、配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件

1. 有分项报价内容
2. 质保期：≥12个月