**项目需求**

项目名称：关节镜摄像镜头

品牌型号: 美国施乐辉REF72200561 /AAR29607

故障现象：摄像头图像显示模糊，镜头不清晰

维修方案：更换部分配件及维修。

预算价：35000元

要求1. 维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件

1. 质保期：≥24个月
2. 在维修期间满足手术需求，提供与主机相符的备用镜头。

鄯善县人民医院

2024年6月15日