项目需求

项目名称：血透机维修

品牌型号: 金宝AK200

故障现象：血透室1号金宝血透机水位传感器、压力传感器、雪泵门盖故障，现无法正常运行，需购买以下配件：200水位传感器1个 ,压力传感器1个，血泵门盖2个。

维修方案：更换配件，200水位传感器1个 ,压力传感器1个，血泵门盖2个，

预算价：10292元

要求1. 维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件

- 质保期：≥12个月

- 鄯善县人民医院

- 2025年1月6日