**设备维修需求**

**一、生物刺激反馈仪**

品牌：麦澜德

型号：MLD B4

故障现象:主控板和输出板老化，无输出。

维修方案：更换原厂主控板和输出板

要求：1.维修更换配件必须为原厂

1. 质保期：≥1年

预算价：8500元