空气消毒机技术参数

*1.适用空间：≥110m3（提供证明材料）

2.功率：≤90W

3.噪声：≤50dB

4.电源：AC220V    50HZ

5.白色葡萄球菌灭杀率：≥99.9％

6.空气自然菌灭杀率：≥90％

7.负离子浓度：≥3*106(个/cm3）

8.臭氧浓度PPM：≤4

9.控制方式；遥控（可记忆定时）

*10.紫外线灯管寿命：≥8000h（提供相关权威机构检测报告）；

11.安装方式；壁挂式安装

12.洁净度：万级

*13.循环风量：≥850m3/h

- 14、负离子发生量：≥6*106 个/cm3

15、原厂质保至少三年、免费提供安装培训

16、消毒机必须要有累计时间清零功能

17、可以设定每天定时消毒的时间段

18、产品证件：提供卫生安全评价报告