无磁担架车参数

一、用途：专门用于核磁共振室内的推车

二、参数

1.产品采用无磁性材料制作而成，整体无磁性，车架和床体可分离

2.无磁性超静音万向轮

3.产品长度:1920±2% mm

4.产品宽度:550mm±2% mm

5.产品高度度:500-850mm±2% mm

逆时针升起，高度≤850mm顺时针降低:≥500mm。

6.承重:≥159KG

7.台面可以拿下来单独使用，摇把可以升降，靠背可以调节。