**血透机维修项目需求**

血透机2台

品牌：金宝

型号: AK96/ARTIS

预算价：21000元

维修方案：更换流量泵电机、可变流量电机、阀膜、水位传感器、蓝色密封圈、快速接头密封圈、除气室密封圈。

要求：1、维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件。

1. 质保期：≥18个月

 报价单如下：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 报 价 单 |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 96电导块 | K4O3O3OO3 | 2  | 个 |  |  |
|  | AK96可变流量电机 | K40175001 | 1 | 个 |  |  |
|  | AK96流量泵电机 | K40126002 | 1 | 个 |  |  |
|  | 阀膜 | K08056C | 10 | 个 |  |  |
|  | AK96水位传感器 | K40136002 | 1 | 个 |  |  |
|  | 蓝色密封圈 | K63278001 | 20 | 个 |  |  |
|  | 快速接头密封圈 | 100319009 | 10 | 个 |  |  |
|  | 除气室密封圈 | 100319054 | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 维修费 |  | 1 | 次 |  |  |
| 合计 |  |