内窥镜手术器械参数

采购需求：

鼠齿抓钳 6支

抓钳手柄 6把

主要技术指标：

1、结构组成：

产品由手柄、钳头、剪刀头、穿孔器头组成。产品材料为Custom455不锈钢、PEEK、YY/T 0294.1中代号为 M、O的不锈钢制成。非灭菌包装。

2、适用范围：

该产品配合肾镜及膀胱镜，通过自然或手术通道进行抓取、咬切， 分离组织或异物，适用于微创泌尿科、 妇科及外科手术中。

3、钳芯规格：硬性，钳嘴直径：1.34mm; 钳芯为4Fr,工作长度：550mm;钳嘴开口长度（MAX）：6.5mm;钳嘴最大张角：70度.

4、手柄规格：四指钳柄，用于标准组件的钳子系统。

- 5、钳芯与手柄可以自由拆卸，单独更换。

- 6、异物钳夹持异物为鼠齿结构。

- 7、质保期≥1年

- 8、货物到医院后须经临床医生和设备科验收，验收产品不合格、不能满足我院临床手术使用者一律退还厂家。