## Sheet2
鄯善县鲁克沁镇卫生院氧气设备管道及检修项目报价明细表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 氧气汇流排（龙门架双减压器10瓶组） | 套 | 1 | 9600 | 9600
2 | 氧气二级稳压箱（双回路一备一用） | 台 | 2 | 4800 | 9600
| 医用脱脂紫铜管22*1.5（主管） | 米 | 28 | 185.5 | 5194
| 医用脱脂紫铜管14*1（副管） | 米 | 86 | 88 | 7568
| 医用脱脂紫铜管8*1（支管） | 米 | 161 | 46 | 7406
| 楼层截止阀14# | 个 | 1 | 260 | 260
| 管件 | 批 | 1 | 1000 | 1000
3 | 小计 |  |  |  | 40628
4 | 报价项目总计
5 | 设备合计 |  |  |  | 40628
6 | 辅材费 |  |  |  | 1000
7 | 设备运输费 |  |  |  | 2000
8 | 安装费 |  |  |  | 7500
9 | 4楼医用气体系统检修 |  |  |  | 6000
10 | 税金 |  |  |  | 0
11 | 总合计金额 |  |  |  | 57128
12
医用气体系统检修步骤； 1.氧气机房氧气供氧源头设备检修 2.气体主管道，副管道.支管管道检修 3.每层样氧气报警系统.氧气稳压装置系统检修 4. 每楼层.每科室.病房设备带检修（ 截止阀门.氧气插座.焊接对接口等） 备注；此次检修不含配件设备，检修出故障设备及故障配件另行计算