铅衣技术参数

- 铅衣四套（两套分体半袖，两套连体半袖）：

- 每套组成部分（医用射线防护服、甲状腺升高小围领、铅帽、铅眼镜、铅手套）具体参数见附件：

- 3、双面分体式轻铅或无铅材料，超薄四层材料加工PU布料：

- 4、用于操作人员对放射线的防护，做工精细，防护均匀，穿着柔软舒适：

- 5、对操作人员重要部位及性腺器官进行保护，前面0.5mmpb、后面0.25mmpb：

- 6、防护围领大领异型0.5mmpb：

- 7、照射剂量120kv：

- 8、有效屏敝率98.5%

| 铅衣明细清单及款式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 备案证名称 | 备案证型号 | 图片 | 类别 | 铅当量 | 参数 |
| 医用射线防护服（分体半袖） | 防辐射衣 | 成人款 |  | 微铅 | 前防0.5后防0.25 | 产品采用微铅防护材料，由多层0.125mmpb组合成，前面两片分别为0.25铅当量，重叠后前面整体为0.5mmpb，后背为0.25mmpb，内部采用微铅材质，多层压制而成，防护更加均匀，表面为高档抗菌防水材质，内部为防静电里料，布料配有抗菌检测报告，尺寸颜色可定制，防水耐磨，抗菌易清理。手感超软，穿着在身上非常轻松，没有任何束缚感。上衣和下裙分离设计充分缓解上身压力。上衣前面重叠面积大，加强阻挡射线，肩背有柔软衬垫，让肩部更加舒适，腰部配有加宽粘扣，可调节腰带，更好调整腰部压力。产品通过ISO9001和ISO13485证书认证，CE认证。具备全国最具权威的中国疾控中心的检测报告。 |
| 医用射线防护服（连体半袖） | 防辐射衣 | 成人款 |  | 微铅 | 前防0.5后防0.25 | 产品采用微铅防护材料，由多层0.125mmpb组合成，前面两片分别为0.25铅当量，重叠后前面整体为0.5mmpb，后背为0.25mmpb，内部采用微铅材质，多层压制而成，防护更加均匀，表面为高档抗菌防水材质，内部为防静电里料，布料配有抗菌检测报告，尺寸颜色可定制，防水耐磨，抗菌易清理。手感超软，穿着在身上非常轻松，没有任何束缚感。产品通过ISO9001和ISO13485证书认证，CE认证。具备全国最具权威的中国疾控中心的检测报告。 |
| 甲状腺升高小围领 | 防辐射围领 | 成人款 |  | 无铅 | 0.5 | 产品采用无铅防护材料，由多层0.125mmpb组合成，超大面积铅围领可提供甲状腺射线防护，脖子后面有粘扣可调节宽度，内部采用无铅材质，多层压制而成，防护更加均匀，布料配有抗菌检测报告，尺寸颜色可定制，防水耐磨，抗菌易清理。手感超软，穿着在身上非常轻松，没有任何束缚感。产品通过ISO9001和ISO13485证书认证，CE认证。具备全国最具权威的中国疾控中心的检测报告。 |
| 铅帽 | 防辐射围领 | 成人款 |  | 无铅 | 0.5 | 产品采用无铅防护材料，由多层0.125mmpb组合成，超大面积防辐射帽可提供头部整体射线防护，帽子后面有粘扣可调节宽度，内部采用无铅材质，多层压制而成，防护更加均匀，布料配有抗菌检测报告，尺寸颜色可定制，防水耐磨，抗菌易清理。手感超软，穿着在身上非常轻松，没有任何束缚感。产品通过ISO9001和ISO13485证书认证，CE认证。具备全国最具权威的中国疾控中心的检测报告。 |
| 铅眼镜 | 医用射线防护眼镜 | 护边型 |  | 铅玻璃 | 前防0.5侧防0.5 | 正面镜片采用0.5mmPb含铅高透光玻璃，侧面设有0.5mmPb的侧护铅防护材料，给您最安全的防护效果，可定制度数，产品通过ISO9001和ISO13485证书认证，CE认证。具备全国最具权威的中国疾控中心的检测报告。 |
| 铅手套 | 防辐射手套 | / |  | 无铅 | 0.025 | 内部采用微铅材质，多层压制而成，防护更加均匀，手感更加贴合 |