吐鲁番市疾病预防控制中心仪器设备采购申请单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 相关参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波身高、体重（体重指数BMI）测量仪 | 3 | 外形尺寸32.5*51*233(cm)，身高、体重、BMI值显示，语音播报、18.5寸大屏、热敏打印。产品参数 身高测量：50~200cm 分度值:0.5cm或0.1cm(可调) 体重测量：5.0~500kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) BMI测量:采用最新WHO标准或者中国九城市标准(可调) 液晶屏幕:18.5寸高清彩色液晶触摸屏，智能引导语音/动画提示,多媒体播放 数据存储:可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出 数据通信:标配: RS232选配:WiFi、4G、RJ45、蓝牙2.0/4.0等系统兼容:电脑、APP、HIS/LIS系统、公卫/养老/第三方软件等 选配拓展:刷身份证、社保卡、血糖仪、人脸识别、无接触测温等 电源电压:AC100V-240V(50Hz/60Hz) 额定功率<15W(大约连续工作60个小时一度电) |
| 2 | 电子血压监测仪 | 3 | 产品型号:HEM-1000 显示方法:数字式显示方式 加压方式:智能自动加压测量范围:压力0-299mmHg(0-39.9kpa) 本体重量:约1500g(不含电池)外形尺寸:长230mmX宽228mmX高217mm测量臂周:170mm-320mm 附件:电源适配器、5号干电池4节、使用说明书(附欧姆龙产品保证书)、合格证、EMC技术资料 |
| 3 | 折页落地报纸架 | 3 | 型号:Z-2830 品牌: 聚文 名称:L型系列杂志架 网格: 宽60*高23*侧宽3CM 层数:4层浸塑资料网 尺寸:宽63*高142*侧宽36CM 颜色:钢琴黑/象牙白/灰银 |
| 4 | 海报架子落地式指示立牌 | 5 | 型号：可调海报架材质铝合金类型广告宣传促销展架用途广告宣传促销展架画面尺寸 60*90（cm）颜色银色重量1（kg）工艺机加工规格新款60*90铝合金海报架, |