询价文件

项目名称：吐鲁番市文化馆水电网管维保采购项目

采 购 人：吐鲁番市文化馆

2025年6月

目  录

第一部分  询价公告	1

第二部分  投标人须知	2

第三部分  采购项目需求	6

第四部分  合同格式	11

第五部分  响应文件格式	13

# 第一部分  询价公告

详见新疆政府采购网

# 第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吐鲁番市文化馆水电网管采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 吐鲁番市 |
| 3 | 采购人 | 采购人：吐鲁番市文化馆 联系人：阿丽叶 电话：0995-7698858 |
| 4 | 预算金额 | 每年服务费用为（大写）柒万柒仟叁佰元，小写71700元。 合同一年签一次。 |
| 5 | 最高限价 | 71700元/年（超过最高限价，投标无效） |
| 6 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业。 3.本项目的特定资格要求：人员要求：本公司具备相应的专业技术资格，具备电工证、消防员操作证等。3人及以上，须网上可查。 业绩要求：具备类似业绩1项，附合同扫描件。 |
| 7 | 是否允许采购 进口产品 | 否 |
| 8 | 是否为专门面向小微企业采购 | 是 |
| 9 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |
| 10 | 是否允许 联合体投标 | 否 |
| 11 | 投标截止时间 | 详见政采云公告 |
| 12 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 13 | 信誉要求（不良行为记录） | 企业在2年内未出现关、停、并转等不良经营状况，未处于被责令停业、投标资格取消、财务被接管、冻结、破产状况，未在近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全问题或拖欠农民工工资等问题。 |
| 14 | 踏勘现场 | £不组织 R组织 踏勘时间：2025年6月30日 16:30-16:40，在吐鲁番市文化馆一楼服务台集合，统一组织踏勘。 |
| 15 | 报价响应有效期 | 90 天 |
| 16 | 投标文件要求 | 投标文件要求:本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在响应文件递交截止时间前通过政采云平台https://www.zcygov.cn/登录后,将加密电子响应文件上传到对应项目的的指定位置。 |
| 17 | 投标文件递交 | 投标文件递交至:在线递交，通过政采云平台https://www.zcygov.cn/登录后，将电子响应文件上传到对应项目的的指定位置。 |
| 18 | 评审方法 | 最低评审价法 |
| 19 | 推荐成交候选供应商的数量 | 壹家 |
| 20 | ★报价 | 本项目的投标报价采用单年报价方式进行报价。合同每年一签，最多签3年。 报价超出本项目采购预算金额的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应。 |
| 21 | 付款方式 | 甲乙双方协商确定。 |

评审标准

资格性审查表

| 序号 | 资格审查响应内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
| 2 | 2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |
| 4 | 参加政府采购活动前2年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 5 | 法定代表人身份证明或法人授权书 |
| 6 | 提供中小企业声明函 |
| 说明：供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件的编制、签署及盖章是否符合询价文件的要求。 |
| 2 | 报价是否固定唯一价且是否超过询价文件中规定的最高限价金额的。 |
| 3 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 4 | 报价响应有效期是否满足询价文件要求。 |
| 5 | 响应文件是否完全满足询价文件的实质性条款（即标注★部分条款）且无负偏离的。 |
| 说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |

I 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | “供应商资格要求”。 |
| 2 | ★合同履约期限 | 服务期为3年，合同一年签一次。 |
| 3 | 实施地点 | 甲方指定地点 |
| 4 | 报价要求 | 1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、供应商报价应包括实施过程、相关部门验收等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。 3、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 4、供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。 5、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本询价文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次询价的所有询价范围内的各种价格风险均已包含在询价的报价内。 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家有关质量验收标准的合格标准或合同约定。规范以现行的或承担具体任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。 |
| 6 | 验收 | 每1个季度验收一次。 |
| 8 | 付款方式 | 甲乙双方协商确定。 |
| 9 | 项目要求 | ★服务范围： 本维护维保文化馆所有使用的水、电、网、消防设备和设施，包括但不限于消防管道、水泵、水管、输电线路、网络线路等。 ★维护保养维修内容： 定期检查：根据设备设施维护保养要求，定期进行设备的检查工作，包括外观、接线、密封等方面，确保设备、管道、网络正常畅通。定期检查水电设施的运行状态，包括但不限于水泵、水箱、配电箱、电缆线路、照明系统等。 1.清洁保养：对设备设施进行定期清洁保养，包括清除设备表面灰尘和杂物，并保持设备的干净整洁。 2.润滑维护：对设备设施的摩擦部位进行定期检查和紧固，防止设备运行时顺畅和稳定。 3.紧固检查：对设备设施的紧固件进行定期检查和紧固，防止设备在运行时产生松动或脱落现象。每隔三天进行一次彻底检查，每月进行一次紧固。 4.异常处理：及时发现水、电、网管设备设施的异常情况，并采取相应的措施进行处理，以防止设备故障的发生或造成财产损失。 5.定期保养：除日常为维护保养维修外，还需要定期进行设备的大修和维保工作，保证设备的性能和使用寿命。 6.日常维修：日常检查发现水电网管系统出现故障漏水、漏电、短路、损坏、老化等现象，要及时安排专人更换，不限于更换水龙头、三角阀、软管、水暖设备等设施的维修。 ★服务标准具体要求 （一）水电系统维修维保工作内容 1.日常巡检:要求每天一次。 水、电、网络三大基础设施系统的日常检查、故障维修、预防性维护，如遇到突然漏水、漏电、阀门破损等情况和大型活动需要的紧急情况下的能做到应急处理，1小时内赶到进行处理。 ★2.故障维修：要求10分钟内到达现场。 及时响应甲方水电系统故障报告，迅速定位问题，采取有效措施进行修复，如更换损坏部件、调整电路等。确保维修过程中遵守安全规范，防止二次损坏或安全事故发生。 3.预防性维护:要求每个月一次。 根据设备维护手册制定并执行定期保养计划，如清洁、润滑、紧固螺丝等。对老化设备进行评估，提出更换或升级建议，预防故障发生。 4.能耗管理:要求每年一次 年底根据用水用电情况分析水电消耗数据，提出节能减排方案，优化能源使用效率。 （二）消防设施及管道维护保养 1.火灾自动报警系统：定期检查探测器、报警控制器、声光警报器等设备的运行状态，清洁探测器灰尘，测试报警功能及联动逻辑是否正常，确保线路连接稳固。 2.自动喷水灭火系统：检查喷头有无损坏、腐蚀或被遮挡，测试报警阀组的动作性能，确保水流指示器、末端试水装置工作正常，定期对管道进行冲洗和试压。 3.消火栓系统：检查室内外消火栓有无损坏、漏水，确保水枪、水带齐全完好，测试消火栓的出水压力和流量，保证消防水泵能正常启动供水。 4.防排烟系统：检查风机、风口、排烟阀等设备的运行情况，测试风机的启停功能和风速，确保排烟管道通畅，防火阀能在规定温度下关闭。 5.应急照明和疏散指示系统：定期检查灯具的亮度、应急转换功能，确保疏散指示标志清晰、方向正确，备用电源的续航时间符合要求。 6. 灭火器：检查灭火器的压力是否正常，瓶体有无锈蚀、变形，药剂是否在有效期内，确保摆放位置明显、易于取用。 7.管道外观检查：查看管道有无腐蚀、变形、泄漏，支架是否牢固，标识是否清晰完整。 8.管道压力测试：定期进行水压试验，确保管道的耐压性能符合标准，无渗漏现象。 9.管道清洁：对输送水或其他介质的管道，定期进行冲洗，防止杂物堵塞，保证水流畅通。 10.阀门维护：检查阀门的开启、关闭是否灵活，有无漏水，对阀芯、阀杆等部件进行润滑，确保其正常工作。 （三）网络系统维修维保工作内容 1.网络监控: 使用专业工具持续监控网络状态，包括带宽利用率、设备连接状态、网络延迟等。及时发现并处理网络异常，确保信息传输的稳定性和安全性。 2.故障排查与修复: 针对网络中断、速度慢、无法访问等问题，快速定位故障点，进行硬件更换、软件升级或配置调整。处理网络安全事件，如病毒攻击、黑客入侵，保护数据安全。 3.系统升级与优化: 根据业务需求和技术发展，规划并实施网络系统的升级扩容，提升网络性能和安全性。定期优化网络架构，减少冗余，提高资源利用率。 4.培训支持: 为馆员提供网络使用培训，解决日常网络使用中的疑问和问题。 （四）应急响应与灾难恢复 制定并执行应急预案，包括自然灾害、人为破坏或技术故障等情况下的快速响应流程。 其他说明 （一）水电网管及消防维保人员需要具备专业的技能和知识，掌握相关工具使用和设备的使用方法，具有良好的身体素质和健康的身体状况，能够适应高空作业、体力劳动等工作环境，维保人员需要具备相应的专业技术资格，电工证、消防证等，水电网管维保人员在服务甲方时出现意外、因操作不当造成人员伤亡均有乙方负责。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。根据政府采购相关规定，不接受劳务派遣。 （三）本项目报价包含招标范围确定需要的水电维保修理费、保险、利润、税金、维修所需的材料费等在内的全部费用之和，不得另行计取其他费用。一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方不再支付任何费用。 （四）在合同实施过程中，甲方有权根据中标人的工作实际情况对其所服务的工作范围、内容进行调整（包括要求增加人员或增加服务内容的，如三天安排）,中标人须无条件服从甲方的调整安排。 （五）在合同实施过程中，水电网管、消防服务方应服从甲方的管理，应认真履行职责，遵守文化馆的规章制度及管理，必须服从甲方根据工作需要做出的统一安排调配，遇紧急突发事件发生，必须积极作为。中标单位必须服从甲方对其工作的检查、监督。 |

注：采购项目需求中标注“★部分”条款为实质性条款，供应商如在任何一条负偏离则导致响应无效。

第四部分  合同格式

甲方(全称):

乙方(全称)：

根据        项目的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，结合本项目具体情况，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。

第一条 项目概况

1、项目名称：

2、项目内容：

3、承包方式：总价承包合同。

第二条 服务期限

2025年  月  日——2025年  月  日  服务期最长3年，每年一签。

第三条 合同价款及支付方式

1、合同价款：人民币               元，大写：

2、支付方式：

第四条 成果

。

第五条 甲方权利义务

1、在乙方人员进入现场工作时，甲方应对乙方及有关的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

2、按时向乙方支付项目合同款。

3、招标文件约定应履行的其他义务。

第六条 乙方权利义务

1、乙方应当根据国家、地方、行业有关标准、招标文件及甲方要求，按合同约定期限完成本项目。由于乙方原因产生的质量问题或没达到验收标准，返工费用由乙方自理。

2、按时向甲方交付合格的成果文件，乙方对提交成果的真实性和质量负全部责任。

3、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

4、乙方在工作过程中出现任何安全事故，均由乙方承担全部责任。

5、招标文件约定应履行的其他义务。

第七条 工期延误原因及责任

1、不可抗力，非甲、乙方责任。

2、非甲方原因造成的工期延误，属乙方责任。

第八条 知识产权及保密约定

乙方在提供技术服务过程中所取得的一切成果或阶段性成果，其知识产权均归甲方所有，乙方未经甲方许可，不得将上述成果用于本项目以外的其他用途，也不得提供给任何第三方。

第九条 违约责任

合同生效后，如乙方违约（包括质量不合格、工期延误等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次招标所发生的所有费用及造成的一切损失。

第十条 不可抗力及争议

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任。

合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向诸城市人民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第十一条 合同生效与终止

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，项目验收、费用结算完毕后终止。

本合同一式   份，具同等法律效力。

甲方名称（签章）：                           甲方名称：（签章）

法定代表人或                                 法定代表人或

委托代理人（签名或盖章）：                   委托代理人（签名或盖章）：

电话：                                       电话：

# 第五部分  响应文件格式

报价响应文件封面格式

项目名称：

项目编号：

报价响应文件

供应商名称（加盖公章）：

响应文件主要目录

一、资格审查资料

二、价格文件

2.1 报价一览表

三、商务技术文件

3.1 报价响应函

3.2 商务需求条款响应表

3.3 同类项目业绩情况一览表

3.4 中小企业声明函（必填）

3.5 技术服务内容

4、其他文件格式

4.1 法定代表人授权委托书

4.2 供应商资格声明函

4.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

4.4 参加政府采购活动前2年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

一、资格审查资料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

- 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见询价文件第五部分响应文件格式）

4.参加政府采购活动前2年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见询价文件第五部分响应文件格式）

5.法人授权书（格式见询价文件第五部分响应文件格式）

6.提供中小企业声明函

7. 人员要求：具备相应的专业技术资格，电工证、消防员操作证等。3人及以上，须网上可查。

8.业绩要求：具备类似业绩1项，附合同扫描件。

二、价格部分

2.1 报价一览表(首次报价表)

采购项目名称：

项目编号：

| 服务内容 |  |
| --- | --- |
| 报价 （人民币元） | 小写： 大写： |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 备注 |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2.总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效响应文件。

3.包括文化馆一年内所有耗材、损坏件更换费用。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：           职务：

联系电话：

日   期 ：

- 三、商务技术文件

3.1 报价响应函

致吐鲁番市文化馆：

我方确认收到贵方吐鲁番市文化馆水电网管项目询价文件，(供应商名称、地址)作为供应商已正式授权 (被供应商授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守询价文件的各项规定，自愿参加询价，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定，并严格按照询价文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本响应文件自报价截止之日起90天内有效。如果我们的响应文件被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。

3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部询价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本询价文件的要求，我们同意放弃对询价文件提出不明或误解的一切权力。

4.我们同意提供采购人要求的有关询价的一切数据或资料。

5.我们理解采购人及评审小组并无义务必须接受最低报价的询价或其它任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何询价和最低报价不是被授予成交的唯一条件。

6.如果我们未对询价文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）。

10.所有有关本次投标的函电请寄：（供应商地址）

备注：本函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：           职务：

联系电话：

日   期 ：

3.2 商务需求条款响应表

采购项目名称：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，包括带“★”条款的全部内容。 |  |  |
| 4 | 询价有效期：询价有效期为自递交投标文件起不少于90天 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受招标文件的各项要求 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

项目编号：

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

供应商名称（盖单位公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日  期：   年   月   日

3.3 同类项目业绩情况一览表

采购项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购单位 名称 | 采购项目 名称 | 合同总价 | 签订日期 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：根据评审表的要求提交相应资料，供应商可自行添加行数。

供应商名称（盖单位公章）：

日  期：   年   月   日

3.4  中小企业声明函（必填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日  期：      年   月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.5  技术服务内容

供应商自行编制。

注：根据磋商须知第七部分评审标准“技术部分”评审内容提供相应证明材料。

四、其他文件格式

4.1 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称（盖单位公章）：

日      期：      年   月   日

注：

1.法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2.如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书及法人身份证明》。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动相关的响应、询价、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

被授权人

居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人

居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：            职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（盖单位公章）：

日期:

4.2 供应商资格声明函

吐鲁番市文化馆：

关于贵公司     年    月    日发布            项目（采购项目编号：）的询价公告，本公司（企业）愿意参加询价，并声明：

本公司（企业）具备下列《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）已清楚询价文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

本公司（企业）承诺：参加本次采购活动前 3 年内，我公司（企业）在经营活动中没有重大违法记录。本公司（企业）承诺：本项目标的的所有权和该作品的使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司（企业）所有。本项目我公司（企业）所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，我公司（企业）承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我司负责。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

4.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

供应商名称（盖单位公章）：

日  期：      年   月   日

4.4 参加政府采购活动前2年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 2 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖单位公章）：

日  期：      年   月   日