**吐鲁番市疾病预防控制中心**

**食品安全风险监测试剂、耗材附件清单**

编号：TSJK-JY-02-004 第1 页，共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **等级** | **估价（元）** | **用途** | **备 注** |
| 1 | 菌落总数 | 西林瓶装 | 4瓶 |  |  | 质控品 |  |
| 2 | 总大肠菌群 | 西林瓶装 | 4瓶 |  |  | 质控品 |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 西林瓶装 | 4瓶 |  |  | 质控品 |  |
| 4 | 金黄色葡萄球菌（定量） | 西林瓶装（乳粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 5 | 蜡样芽孢杆菌（定量） | 西林瓶装（乳粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 6 | 克罗诺杆菌属（定量） | 西林瓶装（乳粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 7 | 副溶血性弧菌（定量） | 西林瓶装（乳粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 8 | 霉菌和酵母菌计数（定量） | 西林瓶装（乳粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 9 | 产气荚膜梭菌计数（定量） | 西林瓶装（冻干粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 10 | 革兰阴性菌鉴定试剂盒（比色/比浊法） | 10测试/盒 | 6盒 |  |  | 食品风险 | 安图生化鉴定仪配套 |
| 11 | 革兰阳性菌鉴定试剂盒（比色/比浊法） | 10测试/盒 | 4盒 |  |  | 食品风险 | 安图生化鉴定仪配套 |
| 12 | 革兰阴性致病菌检测试剂盒1（比色/比浊法）（食源性监测定制) | 10测试/盒 | 3盒 |  |  | 食品风险 | 安图生化鉴定仪配套 |

**吐鲁番市疾病预防控制中心**

**食品安全风险监测试剂、耗材附件清单**

编号：TSJK-JY-02-004 第2 页，共 5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **等级** | **估价（元）** | **用途** | **备 注** |
| 13 | 革兰阴性致病菌检测试剂盒2（比色/比浊法）（食源性监测定制) | 10测试/盒 | 3盒 |  |  | 食品风险 | 安图生化鉴定仪配套 |
| 14 | 2#Tip头 2.5ml/支（枪头） | 2600/盒 | 1盒 |  |  | 食品风险 | 安图生化鉴定仪配套 |
| 15 | 真菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 10测试/盒 | 1盒 |  |  | 食品风险 | 安图生化鉴定仪配套 |
| 16 | 营养肉汤 | 225ml\*20袋/箱 | 1箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 17 | 肠道菌增菌肉汤管 | 30ml\*20支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 18 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 19 | 弧菌显色培养基 | 100g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 20 | 磷酸盐缓冲液 | 225ml\*20袋/箱 | 2箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 21 | 缓冲蛋白胨水 | 225ml\*20袋/箱 | 2箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 22 | 氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液 | 10ml\*20支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 23 | 四硫磺酸钠黄绿（TTB)增菌液 | 10ml\*20支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 24 | LB1增菌液 | 225ml\*20袋/箱 | 2箱 |  |  | 食品风险 |  |

**吐鲁番市疾病预防控制中心**

**食品安全风险监测试剂、耗材附件清单**

编号：TSJK-JY-02-004 第3 页，共 5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **等级** | **估价（元）** | **用途** | **备 注** |
| 25 | LB2增菌液 | 10ml\*20支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 26 | 缓冲蛋白胨水 | 900ml\*2袋/箱 | 2箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 27 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（万古霉素） | 10ml\*20支/盒 | 1盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 28 | 0.1%蛋白胨水 | 225ml\*20袋/箱 | 1箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 29 | B-P琼脂基础 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 | B-P琼脂配套添加剂 |
| 30 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml\*10/支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 31 | 明胶 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 32 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 33 | PALCAM琼脂基础 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 34 | PALCAM琼脂添加剂 | 10/支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 | PALCAM琼脂配套添加剂 |
| 35 | PALCAM琼脂添加剂2 | 10/支/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 | 海博PALCAM琼脂添加剂 |
| 36 | P-18C1萘啶酮酸 | 5支/盒 | 3盒 |  |  | 食品风险 | 北京陆桥基础培养基配套添加剂 |

**吐鲁番市疾病预防控制中心**

**食品安全风险监测试剂、耗材附件清单**

编号：TSJK-JY-02-004 第4 页，共 5 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **等级** | **估价（元）** | **用途** | **备 注** |
| 37 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 2盒 |  |  | 食品风险 | 卓诚惠生 |
| 38 | 单核增生李斯特氏菌（定量） | 西林瓶装（乳粉） | 4瓶 |  |  | 食品风险质控品 |  |
| 39 | 冻干血浆 | 0.5ml\*10支/盒 | 1盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 40 | 30%甘油BHI肉汤菌种保存液 | 50支/盒 | 1盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 41 | VRBA琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 42 | VRBA-MUG琼脂 | 100g/瓶 | 1瓶 |  |  | 食品风险 |  |
| 43 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 1盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 44 | 革兰氏染色液 | **1套/盒** | 1盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 45 | 即用型乳糖蛋白胨培养液（含小倒管） | 10mL\*50支/盒 | 14盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 46 | 即用型EC-MUG肉汤管（含小倒管） | 10mL\*50支/盒 | 7盒 |  |  | 食品风险 |  |
| 47 | 即用型乳糖蛋白胨培养液（含小倒管）（双料） | 10mL\*50支/盒 | 7盒 |  |  | 食品风险 |  |

**吐鲁番市疾病预防控制中心**

**食品安全风险监测试剂、耗材附件清单**

编号：TSJK-JY-02-004 第5 页，共 5 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **等级** | **估价（元）** | **用途** | **备 注** |
| 48 | 独立包装无菌棉拭子 | 20支/包 | 10包 |  |  | 食品风险 | 脱脂棉 |
| 49 | 一次性平皿 | 35mm/块 | 500个/箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 50 | 一次性平皿 | 90mm/块 | 500个/箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 51 | 一次性平皿 | 70mm/块 | 500个/箱 |  |  | 食品风险 |  |
| 52 | 一次性接种环10ul | 20支/包 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |
| 53 | 一次性接种环1ul | 20支/包 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |
| 54 | 一次性接种针 | 20支/包 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |
| 55 | 一次性接种环10ul | 独立包装 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |
| 56 | 一次性接种环1ul | 独立包装 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |
| 57 | 一次性接种针 | 独立包装 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |
| 58 | 无菌袋 | 20\*40 | 200支 |  |  | 食品风险 |  |

特殊要求说明：

申请科室： 科室负责人： 领导审批：

日 期： 日 期： 日 期：