| 序号 | 设备编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 仪器号码 | 检定校准机构 | 检定日期 | 检定/校准范围 | 检定类型 |  | 送检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检定 | 校准 |  |
| 1 | ZF-YQ-111 | 照度计 | ST-80C | 22310140 |  | 2025年1月 | (0.1-199.9X10^3)LX |  | √ | 谢合热扎提 |
| 2 | ZF-YQ-112 | 数显式热电风速计 | QDF-6 | 240332 |  | 2025年1月 | 0.0-30.0m/s |  | √ | 谢合热扎提 |
| 3 | ZF-YQ-114 | 声校准器 | AWA6021A | 1024536 |  | 2025年1月 | 94dB、114dB，声压级误差±0.25dB |  | √ | 谢合热扎提 |
| 4 | ZF-YQ-115 | 照度计 | ST-80C | 22310139 |  | 2025年1月 | (0.1-199.9X10^3)LX |  | √ | 谢合热扎提 |
| 5 | ZF-YQ-116 | 数显式热电风速计 | QDF-6 | 240328 |  | 2025年1月 | 0.0-30.0m/s |  | √ | 谢合热扎提 |
| 6 | ZF-YQ-117 | 温湿度检测仪 | YWSD50/100(A) | 22014624 |  | 2025年1月 | 温度-20-60℃，湿度1%-95%RH |  | √ | 谢合热扎提 |
| 7 | ZF-YQ-130 | 数字湿温度计 | DT-625 | 2410301345 |  | 2025年1月 | 露点温度：-30℃～100℃ 湿球温度：0℃～80℃ |  | √ | 谢合热扎提 |
| 8 | ZF-YQ-131 | 测距仪 | YHJ-300J(A) | IYF15137C |  | 2025年1月 | 0.001m~300m |  | √ | 谢合热扎提 |
| 9 | ZF-YQ-132 | 便携式紫外线强度计 | UV-A | JC24102199 |  | 2025年1月 | 200-280nm；λp=254nm 0.1-2000uW/cm20-999999mj/cm2 |  | √ | 谢合热扎提 |
| 10 | ZF-YQ-133 | 声级计 | AWA6228+ | 10347409 |  | 2025年1月 | （20～142）dBA |  | √ | 谢合热扎提 |

编制人：                           审核人：                                批准人：

日期：                             日期：                                   日期：