结核分支杆菌耐药性检测试剂采购清单

编号：TSJK-JY-02-004 第1页，共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **参数** | **用途** | **备注** |
| 1 | 结核分枝杆菌药敏检测试剂盒（培养法）新药XYPJ  MTB48孔 | 20人份/盒 | 1盒 | 1. 用于结核分枝杆菌药敏检测 2. 分枝杆菌药敏测试板，包含无菌吸嘴、无菌稀释液、杂菌抑制剂、说明书、报告签。 3. 试剂组分1.吡嗪酰胺（PZA）2.异烟肼（INH）3.利福平（RFP）4.乙胺丁醇（EMB）5.利奈唑胺（LZD）6.左氧氟沙星(LFX)7.阿米卡星(AM)8.对硝基苯甲酸（PNB）9.TCH(噻吩-2-羟酸肼10.(Dim)11.病硫异烟胺(PTO)12.贝达喹啉(BDq)13.氯发齐明(Cfz)14卡那霉素.(KAn)15.利福布汀(Rfb)16环丝氨酸.(cs)17.对氨基水杨酸(pas)18.莫西沙星(Mfx) 4. 提供质检报告和注册证明   5、有效期：6个月，到货后质保期≥5个月 | 结核病药敏检测 |  |
| 2 | 1麦氏比浊液 | 5支/1盒 | 1盒 | 1. 型号规格：1麦氏浓度、5支/1盒 2. 成分：BaSO4,4.80×10-5mol/L   3.有效期：6个月，到货后质保期≥5个月 | 结核病药敏检测 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |