采购需求

- 项目背景：此项目实施主体为吐鲁番博物馆雕塑外墙大理石立面，博物馆于2006年开工建设，2010年建成开放。因建设时间较长，工程图纸已丢失。目前，博物馆雕塑外墙大理石立面出现局部松动、裂缝等情况，有较大安全隐患，随时可能发生石材高空坠落情形。针对上述情况，本次需要对雕塑外墙大理石立面的安全性和稳固性进行检测评估，通过专业的检测评估，准确了解博物馆雕塑外墙大理石立面的实际状况，明确存在的危险程度，为后续的维护、修缮或其他必要措施提供科学依据。

- 雕塑外墙大理石立面面积：约1400平方米左右。

- 工期要求：20天。

- 项目地点：吐鲁番市高昌区（吐鲁番博物馆）

- 资质要求：须具备有效的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测范围内包含建筑幕墙工程检测；具备建设主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，省级或以上计量行政主管部门颁发的CMA资质认定证书；具备建筑行业设计资质或建筑幕墙工程设计专项资质。项目负责人要求具有注册结构工程师证。

- 项目需求

- 现场核查每块石材的完整度，检查是否有坠落风险，石材幕墙嵌缝处胶体是否饱满，有无安全隐患等。

- 出具博物馆雕塑外墙大理石立面（幕墙）安全性检测报告。

- 绘制并提交幕墙专业详图。

- 根据幕墙检测结果，提交幕墙后期加固设计方案。

- 能够为后续的维护、修缮或其他必要措施提供科学可靠依据。

- 能够为后续的维护、修缮或其他必要措施的实施提供科学的数据支撑。

- 服务内容

- 内容包括雕塑外墙大理石立面（幕墙）结构安全性检测、幕墙专业详图、加固设计方案、现场检测过程中幕墙石材拆卸及复原等。对形成的所有报告及资料必须经一级结构注册师、排查人员签字认可并加盖单位公章（所有参与排查人员要提供相应从业资格证书）。

- 项目资料（成果）提交

- 所有项目成果资料（纸质）提交8份，电子版1份。

- 技术标准

- 中华人民共和国国家标准；

- 现行的住房和城乡建设部的行业标准或规范；

- 博物馆建设行业标准或规范；

- 《建筑幕墙工程技术标准》DB33/T1240-2021；

注：

1.实际中标价包含本项目实施过程中产生的所有费用。（含安全性检测报告、绘制并提交幕墙专业详图、幕墙后期加固设计方案、现场检测过程中幕墙石材拆卸及复原所使用的人工及机械等所有费用）

2.与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准。