**博物馆下水管维修清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 规格参数 | 单价 |
| 1 | 更换冷却塔下水管道 | 更换32自来水管道及阀门  | 900元 |
| 2 | 更换中央空调机房下水管 | 65的伸缩节2个，65PPR管、弯头、三通等 | 1700元 |
| 3 | 维修援疆馆下水管 | 110PPR管道、弯头、三通、阀门等 | 800元 |
| 4 | 维修文物库房下水管 | 110PPR管道、弯头、三通、阀门等 | 800元 |
| 5 | 疏通博物馆蹲便器及小便池 |  | 700元 |
|  |  |  | 4900元 |