## 报价单
吐鲁番职业技术学院
空调移位项目-报价单
参与报价供应商名称： （盖公章）
供应商联系人姓名：
供应商联系人电话号码：
序号 | 商品名称 | 规格型号或技术参数配置 | 采购 数量 | 计量 单位 | 单价(元) | 金额(元)
1 | 空调移位 | 1.设备信息：立式空调3P（原3楼房间） 2.服务范围: 拆卸：安全拆除原3楼空调室内机、室外机及连接管线（铜管、电线、排水管）。 搬运：妥善包装运输至2楼指定位置（防磕碰、防尘措施）。 安装： 新位置安装固定（含支架安装、墙体打孔）。 连接管线并重新抽真空、补充制冷剂（按标准压力）。 调试至正常运行（制冷/制热功能完好，无漏氟、异响）。 3.技术标准 电路检查：确保电源电压稳定，接地安全。 4.验收要求 通电即用，遥控操作正常，温度达标。 排水畅通，无冷凝水渗漏。 质保期：7天内非人为故障免费返修。 5.需包含以下费用： 人工费、基础材料费（支架、螺栓、保温管等）。 墙体打孔费。 运输及垃圾清理费。 | 2 | 台
报价合计（元）：