商务要求：

1、产品质量规范要求

（1）投标总价应包括完成此次项目的全部费用，包括铜管（含加长的铜管费）、信号线（含护套）、插座、空调电源线、机架、保温管材、空气开关、漏电保护开关及其它安装材料辅材等全部材料费用、高空作业费、运抵采购单位的运输费、搬运费、旧机拆除和安装新机的费用、安装调试费、保险费、备品备件费、特殊工具费、检验费、质保期内维修保养费以及开槽、打孔和洞孔装饰圈以及室外机吊装等一切安装所需费用等全部费用，采购方不再承担其他任何费用。

（2）所投设备应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等）。

2、供货、安装的标准和要求

（1）空调铜管材质必须是优质铜材料，壁厚、直径均需满足国家标准，所投铜管品牌须为所投空调品牌原装配套品牌。

（2）中标人必须落实以上施工安装的标准和要求，并承担施工及安装的安全责任。供货工作和人员安排有序，保证货物运输安全，及时送达项目现场。

3、售后服务要求

（1）在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）如果设备在质保期内发生设备故障，投标供应商应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标供应商承担。质保期从设备验收合格之日起开始计算。

（3）对设备服务要求的有效响应将被视为投标供应商对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

5、如盲目报价，中标后无法满足我单位要求，无法按时完成，视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平询价环境，我单位将恶意竞标供应商上报财政局处理。

6、投标商必须自签订合同之日起5个工作日内全部供货到位、安装、调试完工，如未能在指定时间内供货，视为投标商自愿放弃；