**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务内容** | **设备参数** | **单位** | **单价（元）** | **数量** | **金额（元）** |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | 检查检修，重新充装 | 5kg | 个 |  | 32 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 检查检修，重新充装 | 5kg | 个 |  | 486 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 检查检修，重新充装 | 3kg | 个 |  | 149 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 检查检修，重新充装 | 1kg | 个 |  | 18 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 检查检修，重新充装 | 35KG，推车 | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 水基灭火器 | 检查检修，重新充装 | 3kg | 个 |  | 15 |  |
| 7 | 配电室气溶胶灭火器 | 检查检修，重新充装 |  | 个 |  | 4 |  |
| 合计（元） | 大 写（含税、运输、安装费）： |  |

 甲方：吐鲁番市人民医院 报价单位（盖章）：

报价单位联系人及电话：

**备 注：**1.总报价要包含材料购置费、运输、充装费、税费等在服务过程所发生的一切费用。

 2.更换的配件必须达到国家现行的行业标准，质保期1年（检验合格之日起算），质保期内配件发生问题，乙方要免费进行更换。