苏公塔办公室、宿舍、食堂、维修工程量清单

一、办公室、宿舍、食堂维修工程

1.乳胶漆（立邦漆）430.16平方米

2.卫生间安装成品门1套

3.排水150PVC下水管20米

4.食堂砸瓷砖墙群（5.2十3.4）X2X1.5＝25.8平方米

5.食堂竹木纤维板墙群25.8平方米

6.拆除灶台，新砌灶台及贴砖一个

7.排气风机2台

8.不锈钢洗菜盆一套

9.油烟机一台

10.水龙头（冷热水）5只

11.三角阀6个

12.安装PPRDN25水管

13.BV2.5mm布线150米

14.600x600LED平板灯5盏

15.半圆吸顶灯1盏

16.锅炉改造维修一座

17.换铁皮烟囱3米

18.换水泵一台

19.换纱窗22个

二、拆除花墙及砌花墙项目

1.拆除砖花墙91.7平方米

2.砌花墙50.16平方米

3.清理垃圾6车

三、铺水泥砖，铺红砖粉刷柱子及花墙台面

1.铺水泥砖208.885平方米

2.铺红砖71.92平方米

3.粉刷柱子53.86平方米

4.红砖路牙166.3米

四、更换井盖

1更换下水井盖2个

五、办公室走廊乳胶漆，80钢管加固，刷油漆

1.乳胶漆36平方米

2.装饰柱刷油漆20平方米

3.DN80钢管加固6米