伊州区人民医院传染病区

附属设施建设及设备配备项目

投标须知：

项目名称：伊州区人民医院传染病区附属设施建设及设备配备项目；

建设单位：伊州区人民医院；

资金来源：政府专项资金，已落实；

建设周期：14个日历日；本项目资金为专项资金，有明确的项目建设时间要求，较为特殊，请注意。

项目地点：哈密市伊州区人民医院指定位置；

资格要求：

- 投标人须为独立法人；且具有电力工程施工总承包三级或以上专业资质；

- 具备建设行政主管部门颁发的承装修试四级或以上资质；具备有效的安全生产许可证；

- 投标人拟委派本项目任职的项目经理须具有有效的二级建造师及以上资格，且有安全生产证。项目安装实施人员须具有高低压电工证（其他配套实施工程人员无须持此证）。

- 本项目中的为一站式交钥匙工程，虽以设备的形式进行竞价采购，但含有较多的施工工程，且设备安装实施工程为电力类专业工程，请注意。

技术及商务要求：

- 支付方式：本项目不支持预付款（如有特殊情况，请中标后与采购方商议）；

- 质保期：2年；

- 核心产品：干式变压器、柴油发电机组；

- 中小企业：本项目为中小企业专项预留项目。须提供标准合格的中小企业声明函（只需包含干式变压器、柴油发电机组产）；行业为制造业；

- 供应商要求：本项目要求供应商提供相关资质，如营业执照、经营许可（电力工程施工总承包三级或以上、承装修试四级或以上）、专业施工人员资质材料、第三方出具的上一年度财务审计报告或近3个月的财务报表（公司成立不足一年的提供财务报表）等；如果新注册公司不足三个月的，亦可以提供银行资信证明；

- 生产商要求：本项目要求投标供应商提供所投标产品的生产企业的相关资质，如营业执照、生产资质等；

- 产品资料：本项目要求中标供应商在中标后供货时，出具投标供货产品合格证及产品检测报告；

- 征信资料：本项目要求供应商提供政府采购严重违法失信行为记录（政府采购网）、失信被执行人查询记录（诚信中国）、无重大税收违法犯罪记录（诚信中国）、税收及社保缴纳完税证明资料（税收及社保证明提供近半年内任意一个月的即可，其他为近3日内）；

- 承诺书：本项目要求供应商提供投标承诺书，格式不限，内容包含但不限于建设工期、报价不变动（含项目建设全部费用）、所提供资料完全真实有效等；

- 产品参数说明：本项目要求供应商提供产品的详细参数证明文件或产品偏离表（须生产厂家及投标人盖章确认），切不可复制粘贴或造假。本项目接受更优越的产品投标(本项目要求对于单个产品的产品参数必须完全满足，不能有不满足的参数情况出现）。核心产品技术参数见附件（其他未明确详细参数的产品，不提供技术偏离表），请将产品相关资料文件放在一个文件中上传。

- 项目建设方案：本项目要求投标供应商上传建设实施方案，包括但不限于项目建设方案、建设工期计划图、施工设备投入计划表、投入人员计划表（含证件信息）、主要工序说明、质保及售后方案、备品备件清单等。所提供方案必须贴合实际且合理，如不贴合实际，将视为虚假应标，采购方有权对其投标做无效处置。

- 报价要求：本项目只对采购总价进行报价，但要求供应商对产品进行明细报价即出示产品明细报价表，报价表格自拟，内容须包含：产品名称、生产企业、规格型号、数量、单价、合计总价、中小企业情况等（全部体现不可遗漏）。对于人员劳务费用、管理费用、税费及其他费用等全部非设备材料费用均分摊至相关设备及材料内，不再单独列明。

- 产品参数佐证资料：对于本项目采购产品中，有要求须提供佐证材料的，请务必上传相关佐证材料。

- 本项目中的为一站式交钥匙工程，虽以设备的形式进行竞价采购，但含有较多的施工工程，对于项目中没有明确显示的配套设施、设备及材料等，均已列入预算内，不再单独列明。请注意。

- 项目踏勘：本项目不组织投标人集中踏勘，但要求投标人须进行项目踏勘（本项目建设地为城市边缘地区，为民生服务建设项目，项目地点稍微偏远，交通不甚便利。为保证采购人及投标人的核心利益，故要求投标人须进行实地踏勘，不踏勘将对投标人进行无效投标处理。自行踏勘完成后请向项目联系人反馈情况并获取相关踏勘证明）。

- 特别提醒：对于商务要求中的要求提供的相关文件资料、证明文件、声明函、方案及报价等，投标供应商必须全部上传，否则采购方有权按要求将其投标按无效投标文件处理。请认真对待。

- 产品投标金额单位以人民币计算，单位为元。