## Sheet1
巴里坤县2024年3.5万只羊人工输精工作任务10个配种站点所需器材药品采购在线询价单
序号 | 种类 | 品名 | 单位 | 参数 | 数量 | 报价（万元） | 金额（万元）
1 | 器材 | 显微镜（光学） | 套 | 10-40-100倍，双目 | 10
2 |  | 恒温箱 | 台 | 1.智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强。时间设定范围为：0-9999分钟。 工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。工作室内温度的均匀。 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。门封严密。 4. 工作区尺寸 360*360*420mm 左右。 5 .电源 200V/50HZ 6. 控温范围 RT+5-65度 控温精度0.1度 | 10
3 |  | 羊用开张器 | 个 | 不锈钢 大小 | 100
4 |  | B超仪 | 个 | 显示方式：ipad平板； 连接方式：无线wifi 5G； 探头类型：8.0MHz电子线阵； 录屏功能：支持 使用方式：手腕/背带； 防水等级：IP65； 图像增强：0-4； 动态范围：40-110dB； 扫描深度：40-60-80-100mm； 图像处理：图像增强、谐波成像、焦点成像； 充电方式：快充/无线充电/车载/充电宝； 工作时间：可以连接充电宝使用； 整机重量：200g 标准配置： 1.主机探头1部 2.iPad 平板1部 3.无线充电器、快充线各1套 4.充电宝1个 5.平板保护壳、平板防水袋、腰包各1个 | 3
5 |  | 假阴道（配套） | 套 | 独立气阀手动充气、专用注水口 | 100
6 |  | 输精枪 | 套 | 羊用 | 100
7 |  | 集精杯 | 个 | 羊用 | 100
8 |  | 假阴道内胎 | 个 | 羊用 | 500
9 |  | 温度表 | 支 | 酒精 100℃ | 40
10 |  | 药盘 | 个 | 40×60㎝ | 20
11 |  | 剪刀 | 把 | 直剪 | 20
12 |  | 连续注射器 | 个 | 0.2-2毫升可调/单次计量误差不超过3%，提供第三方权威机构检测报告；注射器活塞与容量筒内壁的密合性良好，在承受0.30MPa的水 压时，10s内部的有水渗出。提供第三方权威机构出具的检测报告；玻璃管耐急冷急热，将玻璃管浸入18℃~20℃水中5min，然后 浸入沸水中煮沸5min提出，迅速放入18℃~20℃水中取出，不应爆裂。提供第三方权威机构出具的检测报告；注射器各部件均可拆卸、更换，方便清洗；手柄及枪身全部为塑料材质，结实耐用，抗冲击强度＞6.0C kj/㎡，提供第三方权威机构出具的检测报告。 | 20
13 |  | 注射器（1ml） | 个 | 一次性 | 10000
14 |  | 试管刷 | 个 | 直径3㎝ | 20
15 |  | 便携式药箱 | 台 | 1.容积：15-18L，承载：≥20-25Kg; 2.箱体外箱：材质无毒，无味，具有良好的耐热性和耐寒性。 3.箱体内箱：PP 注塑工艺。内胆采用食用级聚丙烯(PP)材料制成，保温性能好。 4.冷源采用6冰排+10个冰袋组合，高效蓄冷、无毒级、符合航空运输规定; 箱体带有液晶显示，加强型牢固提手、含背带，可提可背。 5.保冷时间：环境温度 43°C下，箱内液态温度 2~8°C，持续时间≥48 小时。 6.冷藏箱抗跌落性好，现场提供国家级 CMA 标志权威检验机构证明本产品无变化无破裂的检测报告原件。 | 10
16 |  | 水浴锅 | 台 | 4孔 | 10
17 |  | 量筒 | 个 | 1升、2升（10），塑料 | 20
18 |  | 插线板 | 个 | 3米 16A | 30
19 |  | 酒精灯 | 个 |  | 20
20 | 药品 | 酒精 | 瓶 | 75%, （500ml） | 350
21 |  | 酒精 | 瓶 | 95%（500ml） | 50
22 |  | 碘酒 | 瓶 | 0.25%（250ml） | 50
23 |  | 新洁尔灭 | 瓶 | 500ml | 200
24 |  | 氯化钠 | 瓶 | （0.9 250ml） | 1600
25 |  | 来苏 | 瓶 | 500ml | 5
26 |  | PG | 盒 | 宁波 0.2微克×2ml×10支 | 3500
27 | 其它 | 水桶 | 个 | 10公斤 | 40
28 |  | 喷壶 | 个 | 0.5公斤 | 50
29 |  | 水盆 | 个 | 5升 | 20
30 |  | 水壶（烧水） | 个 | 5升，不锈钢 | 10
31 |  | 毛巾 | 个 | 棉 30×60㎝ | 50
32 |  | 创布 | 个 | 60×50 | 50
33 |  | 洗洁精 | 瓶 | 500ml | 50
34 |  | 皂 | 个 | 肥皂4×6×2㎝左右 | 20
35 |  | 口罩 | 个 | 医用口罩 | 5000
36 |  | 头灯 | 个 | LED | 20
37 |  | 鞋套 | 双 |  | 1000
38 |  | 医用擦手抽纸 | 包 | 230×225mm,200抽 | 100
39 |  | 乳胶手套 | 双 | 独立包装 | 5000
40 |  | 线手套 | 双 | 单面带胶 | 300
41 |  | 一次性帽子 | 顶 | 医用无纺布 | 5000
42 |  | 喷漆 | 瓶 | 238克以上/瓶，高压 三种颜色 | 300
43 |  | 耳标 | 个 | 羊用 材质TPU，51×17mm，带不重复号码 | 35000
44 |  | 盖玻片 | 盒 | 20×20mm | 50
45 |  | 载玻片 | 盒 | 7101光面 | 20
46 |  | 反穿衣 | 件 | X-XXXX | 1000
47 |  | 输精架子 | 件 | 60-80钢管，焊接制作，含安装。 | 10
48 |  | 采精架子 | 件 | 25-30钢管，焊接制作，含安装。 | 10
0