## 报价
哈密市动物疫病预防控制中心采购试剂耗材参数
单 位:哈密市动物疫病预防控制中心 |  |  |  | 单 位:
联系人：段进刚 |  |  |  | 联系人：
电 话：18097927507 |  |  |  | 电 话：
邮 箱：649338405@qq.com |  |  |  | 邮 箱：
日 期：2024.4.17 |  |  |  | 日 期：
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额合计（万元） | 备注（参数）
1 | 荧光PCR仪 |  | 96通道 | 台 | 1 |  |  | 1、工件条件： 电源：AC 220V±10% 50-60 Hz 环境温度：15-30℃ 相对湿度：20-80% 2、仪器性能与技术指标： 2.1热循环系统：96孔珀耳帖效应系统； *2.2通道数：具有≥4色激发光通道和≥4色检测光通道，单孔中可同时检测≥4种靶标 2.3 反应体积：10-100ul 2.4试剂开放，各种国产及进口试剂均适用； 2.5耗材开放，可使用0.2mL/0.1mL单管、八联管、96孔板等； *2.6 PCR主机具有触摸屏，屏幕≥10.1英寸，可独立运行，离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线； *2.7荧光定量PCR仪主机自带存储功能不少于15G； *2.8激发光源：高亮度白光LED光源；非多个单色光LED组成 2.9激发/发射范围：450–610 nm/530–700 nm *2.10检测系统：采用CCD或CMOS检测器，所有孔同时采集荧光数据，不同检测孔之间没有时间差； 2.11支持的荧光染料： FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ROX™/Texas Red™；CY5; 2.12防系统误差功能：具有内参比荧光Rox功能，校正加样误差和管间差异 *2.13温控模块最高升温速率：至少6.5℃/秒；（提供第三方检测报告证明） *2.14温控模块可保持 4 ℃恒温，防止试剂常温降解 *2.15温控范围：4℃～99℃； *2.16温度均一性：≤±0.15℃；温度准确性：≤±0.1℃ 2.17 运行时间：40分钟完成qPCR反应； 2.18灵敏度：单拷贝检测/反应体系； *2.19精密度：单次反应最低可分辨1.3倍靶标拷贝数差异；（提供第三方检测报告证明） 2.20装机时具有明确装机指标，工程师在装机时验证仪器的分辨率（5000－10000 拷贝区分）和线性数量级范围（≥10个数量级）等关键性能参数； *2.21提供最新版正版的引物与探针设计软件，可进行Taqman、TaqmanMGB等常用探针的设计和自动测评，并提供软件使用方法的培训。 *2.22通讯接口：具有USB、Wifi和云服务平台接口； 2.23运行方式：可单机运行，可连接外置电脑运行，或通过云服务平台运行，可实现不同使用者随时随地进行数据分析和分享。 *2.24分析软件功能：提供在本地计算机桌面软件分析和远程基于网页浏览器的软件分析功能 2.25可提供中文版的分析软件 2.26外置设备：可连接二维码阅读器 2.27可提供禽流感、新城疫、牛病毒性腹泻、蓝耳病、猪肺炎支原体等动物疫病检测试剂盒,以便用户考察使用。 2.28软件支持应用 2.28.1基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation) 2.28.2相对标准曲线 Relative standard curve 2.28.3基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation) 2.28.4 融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application) 2.28.5存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus) 2.28.6基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification) *2.28.7基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供试剂和专门分析软件 2.28.8 基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供试剂和专门分析软件 *2.28.9基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供试剂和专门分析软件 2.28.10基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供试剂和专门分析软件 *2.28.11 基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析 2.28.12 单细胞基因分析(single cell analysis) 2.28.13网络模式：支持通过有线网、WIFI进行实时主机远程监控，支持设备自带热点，可以在无网络的情况下通过热点连接；可设定发送结果到用户指定邮箱，并能自动关机（提供软件功能截图，不提供视为负偏离） 3、配 置： 3.1荧光定量PCR仪主机1台 3.2原装电脑1台 3.3定量分析软件1套 3.4引物探针设计软件1套（最新版） *3.5 打印复印一体机。 4、技术服务： 4.1仪器安装、验收：必须由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。 4.2用户培训：厂家提供现场免费操作及维护培训 4.3厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。 4.4质保期：质保期3年 质量保证： 5.1必须提供制造商针对本次项目的授权书及售后服务承诺书原件并加盖公章，确保所供产品为正规渠道和售后服务。 5.2所有*号参数为重要技术指标（需要提供厂家盖章彩页、厂家盖章技术白皮书或第三方检测报告作为证明材料），为满足实验工作要求，必须要实质性满足。
2 | 高压锅 | 博迅 | BXM-90FE | 台 | 1 |  |  | 灭菌温度：105~135℃ 温度波动度：＜﹢1℃ 温度均匀性：≤1℃ 融化温度：60~100℃ 保温温度：40~60℃ 灭菌时间：0~240min 融化时间：0~6000min 保温时间：0~6000min 预约时间：公历预约 设计压力：0.39MPa 工作压力：0.24MPa 加热功率：3.6kW 电源: ~220V±22V，50Hz±1Hz 环境温度：5~40℃ 环境湿度：20%~80%RH 外形尺寸：605×513×1040mm 内腔尺寸：Ø380×735mm 网篮尺寸：Ø360×200×3个 容积：90L
3 | 生物安全柜 | esco | AC2-5S8-CN | 台 | 1 |  |  | 1、类型：II级，A2型，双人单面操作； 2、气流模式：30%外排，70%循环； 3、外形尺寸：长、宽、高≤1650mm×760mm×1400mm； 4、工作区尺寸：长、宽、高≥1520mm×580mm×650mm 5、平均气流风速：沉降气流：＞0.3m/s、进气气流：＞0. 53 m/s； *6、高效空气过滤器：两块原装瑞典康菲尔ULPA级超高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.999%，易于前部更换。 7、预过滤器：配置预过滤器，可捕获大型纸张，有效延长主过滤器的寿命。 *8、风机系统： DC ECM离心外转子单风机系统。离心式直流变频风机，风机具有自动电压波动补偿和阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速；节省多达70%用电量，功率≤165W；低风速模式进一步减少60%用电量；有效的延长超高效空气过滤器的使用寿命一倍以上，降低过滤器维护成本。 9、控制系统：Sentinel微电脑控制，LCD液晶显示屏，同时显示四行运行参数，位于柜体中部倾斜面，易于操作，有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；有三种模式可选择，Normal mode（一般模式），Quickstart mode（快速启动模式），Maintenance mode（维护模式）；可自定义风机预过滤循环时间，也可设定试验结束后风机过滤时间。 10、报警系统：当气流有波动时提供声光报警；前窗不在安全位置时提供声光报警。 11、风速传感器：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度。 *12、操作室洁净等级：达到ISO14664.1标准Class 3洁净度，相当于1级洁净。 13、主体结构：1.2mm镀锌钢板，人体工程学5度角倾斜式设计。 14、操作室结构：内腔采用1.5mm厚304＃不锈钢，工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，大圆弧角过渡，无焊接，便于清洁。侧壁引流孔设计，有效防止湍流的形成。 *15、抗菌涂层：柜体表面采用专利IsocideTM抗菌涂层技术，采用抗环氧树脂银离子，防止细菌滋生，造成交叉污染, 可在24小时内抑制柜体表面99.999%的细菌滋生。 16、操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 17、操作前窗：原装进口双层覆膜、厚度>6mm、防爆、防紫外线钢化玻璃，底部无框设计，采用手拉式上下滑动开启。 18、防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏； 19、过滤器寿命显示：以百分比的方式实时显示过滤器的寿命，提醒使用者更换滤器的时间。 20、配置RS232接口，可与电脑连接并实时传输安全柜数据 21、紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯，易于更换，具有紫外灯寿命显示。 22、光照照度：>1180Lux。 23、噪音：噪音<59dBA。 *24、搁手架：一体式搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，操作更加舒适。 25、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧； 26、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度 27、必备配件、附件和专用工具； 28、质量保证：必须提供制造商针对本次项目的授权书及售后服务承诺书原件并加盖公章，确保所供产品为正规渠道和售后服务。 所有*号参数为重要技术指标，为满足实验工作要求，必须要实质性满足。
合计
备注：请贵公司将此表填写完整（指定品牌请不要更改，报价即可），直接给出您的真心卖价，将是我单位最终采购的依据，谢谢！！！