## Sheet1
招标参数
1、质保期一年。 2、需要进行现场踏勘。 3、付款方式：工程完工支付97% 质保期结束支付3%。 4、每间房开关、新风机、排风机和电动风口采用连动开关，每间房独立使用。 5、新风系统整体保修3年，出现故障1小时内到达现场24小时内修复故障。 6、每个房间内安装一个电动风口和一个新风管道机，一个管道排风机。 7、门诊外科楼一楼2间诊室、二楼17间诊室、三间8间诊室。 8、新风系统施工所用材料必须有质量3c认证及相关质量证书。 9、施工人员持证上岗（高空作业证、电工证）。 施工参数： 1、新装风机5台（箱式离心风机1.5KW），2楼安装4台、3楼安装1台。 2、新装风管道机12台（型号：DTT25-170），1楼安装1台、2楼安装8台、3楼安装3台。 3、新装管道排风机27台（型号：OPT10-12），1楼安装2台、2楼安装17台、3楼安装8台。 4、新装电动风口27个（规格：250*250带遥控器控制），1楼安装2个、2楼安装17个、3楼安装8个。 5、新风主管道采用镀锌铁皮0.7mm，109米（规格：450cm*200cm）。 6、排风主管道采用镀锌铁皮0.7mm风道80米（规格：450cm*200cm）。 7、侧风道采用φ16—φ20波纹软风道54根。