## 报价
哈密市动物疫病预防控制中心耗材采购参数(物资库)
单 位:哈密市动物疫病预防控制中心 |  |  |  | 单位：
联系人：段进刚 |  |  |  | 联系人：
电 话：18097927507 |  |  |  | 电话：
邮 箱：649338405@qq.com |  |  |  | 邮箱：
日 期：2024.10.21 |  |  |  | 日 期：
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额合计（万元） | 备注（参数）
1 | 一次性医用口罩 |  | 10个/包 | 包 | 2500 |  |  | 1、符合我国医药行业标准YY 0469-2011的要求，通过ISO9001认证；2、对非油性颗粒的过滤效率不低于30%；对细菌过滤效率不低于95%；3、口罩应无菌，灭菌包装，环氧乙烷残留量应不超过10ug/g；4、呼吸阻力：在过滤效率流量条件下，吸气阻力不超过49Pa，呼气阻力不超过29.4Pa；5、合成血液穿透：2ml合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透 ； 6、口罩由表层、中间层、底层、口罩鼻夹组成； 7、口罩材料原发刺激指数应不超过0.4； 8、口罩材料应无致敏反应，有效期少于10个月。
2 | 一次性无纺布帽 | 海盈康 | 10只/包 | 包 | 300 |  |  | 由优质无纺布制作
3 | 离心管 | 上海生工 | 50ml，25个/包 | 包 | 60 |  |  | 1、透明无色、无酶、无可度，表面光滑；2.适合长期保存少量试剂或样品，也可用于离心，无热源，无DNA，RNA酶；3.可经受121°C，20 min高温高压处理； 4.能耐受8000g离心力，紧密型螺旋盖，方便拧旋，支持不漏液。
4 | 一次性防护服 | 雷克兰 | XXL，40件/箱 | 箱 | 10 |  |  | 产品采用胶带密合； AMN428ETS——防护水平更高； 成衣通过欧标 4 类，适合液体喷淋防护。
5 | 10 μl吸头（加长） | 甄选 | 10 μl，1000/包 | 包 | 10 |  |  | 由天然乳胶制成
6 | 75%消毒酒精 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 40
7 | 黑色乳胶鞋套 | 北京爱牧 | XXXL | 双 | 400
8 | 氢氧化钠 |  | 500克/瓶 | 瓶 | 5 |  |  | 专业适用于10ml/15ml/50ml离心管/试管装取， 17mm/30mm （高品质聚丙烯PP材质），独立包装
9 | 一次性采血盛血器 | 浙江三门 | 2.5ml，2000支/箱 | 箱 | 5 |  |  | 1、盛血器外套、芯杆、锥头座、内塞采用聚丙烯材料；2、外观透明，清洁，无气泡，杂质；3、针头锋利，无弯钩、毛刺、毛边；4、针管与针头配合紧密；5、承受1500r/min，离心5min；6、器身密合，无渗漏，无漏气；7、每个单独包装，灭菌。8、配黑色7号针头、记录标签纸。
10 | PBS（pH7.2-7.4）粉 | 白鲨易 | 2L/袋 | 包 | 50 |  |  | PP/PC材质，可用于1.5ml-2ml离心管的封装、冻存，盒盖与盒身分离
11 | 一次性鞋套 | 北京爱牧 | 1双/包 | 包 | 300 |  |  | 尺码为XXL码，耐酸碱防滑防水型，养殖场防疫使用；洁净卫生，防止人为交叉污染，减少疾病传播风险
12 | 冻存管盒 | 上海安胜百和商贸有限公司 | 100格/盒 | 盒 | 100 |  |  | PP/PC材质，可用于1.5ml-2ml离心管的封装、冻存，盒盖与盒身分离
13 | 冻存管盒 | 上海安胜百和商贸有限公司 | 50格/盒 | 盒 | 100 |  |  | PP/PC材质，可用于1.5ml-2ml离心管的封装、冻存，盒盖与盒身分离
14 | 95%酒精 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 20
15 | 75%酒精 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 200
16 | 新洁尔灭 | 德新康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 340 |  |  | 苯溴扎安含量在27g/L-35g/L
17 | 20%浓戊二醛消毒液 |  | 5L/桶 | 桶 | 160 |  |  | 戊二醛的含量为20%。
18 | 过硫酸氢钾复合物 |  | 1kg/桶 | 桶 | 140 |  |  | 国标兽药，主要用于畜禽圈舍环境器械设备消毒，可带畜禽消毒，过硫含量不低于20%，有效期不低于2.5年。
合计 | [6 empty] | 0
备注：请贵公司将此表填写完整（指定品牌请不要更改，报价即可），直接给出您的真心卖价，将是我单位最终采购的依据，谢谢！！！