## 报价
哈密市动物疫病预防控制中心试剂耗材采购参数
单 位:哈密市动物疫病预防控制中心 |  |  |  | 单位：
联系人：段进刚 |  |  |  | 联系人：
电 话：18097927507 |  |  |  | 电话：
邮 箱：649338405@qq.com |  |  |  | 邮箱：
日 期：2024.10.22
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额合计（万元） | 备注（参数）
1 | 羊包虫病ELISA检测试剂盒 | 兰兽研 | 2*96/盒 | 盒 | 1 |  |  | 试剂盒由抗原包被板、血清稀释板、酶标二抗及其它试剂制成，应用间接ELISA法检测羊血清中抗羊棘球蚴(包虫)主要保护性抗原Eg95蛋白的抗体。用途：适用于养殖场及检验机构对羊棘球蚴（包虫）病基因工程亚单位疫苗免疫效果的评价。原理：本试剂盒是采用棘球蚴主要保护性抗原EG95包被微孔板。在试验中，若待测血清样品中含有抗棘球蚴的特异性抗体，则将与检测板上抗原结合形成抗原—抗体复合物。之后加入的酶标二抗将与检测板上的抗原—抗体复合物发生特异性结合，再加入TMB底物溶液后形成蓝色产物。显色反应经终止液终止后呈黄色，最终通过测定450nm波长下吸光度即可得到结果。
2 | 羊棘球蚴（包虫）病间接ELISA抗体检测试剂盒 | 重庆澳龙 | 2*96/盒 | 盒 | 1 |  |  | 试剂盒由抗原包被板、血清稀释板、酶标二抗及其它试剂制成，利用间接ELISA方法检测羊类血清中存在的棘球蚴特异性抗体，从而推断羊类是否患有细粒棘球蚴(包虫)病。用途：适用于羊棘球蚴（包虫）病的血清学诊断。原理：本试剂盒利用棘球蚴三种主要特异性抗原组成的混合抗原包被微孔板。在试验中，若待测血清样品中含有相应的抗体，则将与检测板上抗原结合，形成抗原-抗体复合物。之后加入的酶标二抗将与检测板上抗原抗体复合物发生特异性结合，并可使TMB底物溶液形成蓝色产物。显色反应经终止液终止后呈黄色，最终通过测定450nm波长下吸光度得到结果。
3 | 犬粪抗原ELISA试剂盒 | 重庆澳龙 | 2*96/盒 | 盒 | 1 |  |  | 犬细粒棘球绦虫粪抗原间接夹心 ELISA
4 | 布病cELISA抗体检测试剂盒 | 莱普生 | 192T/盒 | 盒 | 2
5 | 布病cELISA抗体检测试剂盒 | 青岛立见 | 192T/盒 | 盒 | 5
6 | 核酸提取试剂盒 | 西安天隆科技有限公司 | 64T/盒 | 盒 | 4 |  |  | 1.能同时提取组织、血清、全血、尿液、拭子洗液、体液中RNA和DNA； 2.同一提取模板16个重复PCR的CT值重复性误差CV≤3%； 3.通过转移磁珠进行各种不同操作提取； 4.洗脱30-100ul； 5.能对提取试剂进行预分装，无需额外添加其他试剂； 6.提取时间不超过20分钟； 7.配置旋转提取搅拌棒； 8.提供不低于三种规格的预分装试剂； 9.提供印刷版产品说明书，并加盖公章； 10.有效期不低于12个月。
7 | 一次性乳胶手套 | 光明绿色芦荟 | 25双/盒，20盒/箱 | 箱 | 10 |  |  | 产品组成：由天然乳胶调和天然芦荟原液制成（图）。产品性质：无粉、麻面、不分左右手产品颜色：绿色；使用范围：实验室科研卫生防护；有效期：不少于8月
8 | 医用PVC手套 | 北京爱牧 | 100只/盒 | 盒 | 50 |  |  | 聚氯乙烯材质，XL码。
9 | PCR 8联管&盖 | 爱思进 | 200 μl，125/盒 | 盒 | 12
10 | PCR 8联管&盖 | 爱思进 | 100 μl，125/盒 | 盒 | 24 |  |  | 产品组成：由天然乳胶调和天然芦荟原液制成（图）。产品性质：无粉、麻面、不分左右手产品颜色：绿色；使用范围：实验室科研卫生防护；有效期：不少于8月
11 | 一次性PE手套 | 海盈康 | 50包/箱 | 箱 | 20 |  |  | PE材料，50双/包，颗粒防滑设计，抽取式设计
12 | 塑料离心管架试管架 | 呼世界 | 50ml/20孔 | 个 | 30 |  |  | 专业适用于10ml/15ml/50ml离心管/试管装取， 17mm/30mm （高品质聚丙烯PP材质），独立包装
13 | 生理盐水 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 300 |  |  | 由优质无纺布制作
14 | 长袖白大褂 |  | XL/XXL | 件 | 20 |  |  | 含棉量不低于35%，易洗耐磨，抗皱不起球，不缩水
15 | 短袖白大褂 |  | XL/XXL | 件 | 20 |  |  | 含棉量不低于35%，易洗耐磨，抗皱不起球，不缩水
16 | 细菌/微生物 培养皿 | 康捷 | 10只/包,50包/箱 | 包 | 50 |  |  | 聚苯乙烯PS，使用环氧乙烷等灭菌，一次性使用培养皿，适用于微生物试验，以及悬液培养或植物细胞培养，直径不小于9cm。
17 | 冻存管 | 康宁 | 50只/包,10包/箱 | 包 | 10 |  |  | 2毫升容量圆底自立式设计，黑色刻度，更容易填充和样品识别，所用材料聚丙烯，耐温度-196℃，硅胶垫圈安全密封小瓶可以用插入物进行颜色编码
18 | 组织研磨管 | Grinding tube | 2ml | 个 | 2000 |  |  | 适用于各种品牌研磨仪。
19 | 研磨珠 |  | 1000g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 研磨仪配套耗材，氧化锆材料，直径0.5mm，搭配研磨仪使用。
20 | 研磨珠 |  | 1000g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 研磨仪配套耗材，氧化锆材料，直径1-1.2mm，搭配研磨仪使用。
21 | 研磨珠 |  | 1000g/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 研磨仪配套耗材，氧化锆材料，直径2-2.2mm，搭配研磨仪使用。
合计 | [6 empty] | 0
备注：请贵公司将此表填写完整（指定品牌请不要更改，报价即可），直接给出您的真心卖价，将是我单位最终采购的依据，谢谢！！！