## Sheet1 (2)
哈密市疾控中心（市卫生监督所）采购理化耗材清单
申请科室：实验检测科
序号 | 名称 | 规格(单位) | 数量 | 参数 | 用途 | 备注
1 | 乙腈 | 5L/瓶 | 4 | 质谱醇 | 食品样前处理
2 | 氨基磺酸铵 | 瓶 | 2 |  | 实验试剂 | 50-300g/瓶均可
3 | 对氨基苯磺酸氨 | 瓶 | 2 |  | 实验试剂 | 50-300g/瓶均可
4 | 硫氰化钾 | 瓶 | 2 |  | 实验试剂 | 50-300g/瓶均可
5 | 离子色谱AS19色谱柱 | 根 | 1 | AS19 | 水质、食品监测 | 赛默飞ICS-1100专用
6 | 离子色谱AS20色谱柱 | 根 | 1 | AS20 | 水质、食品监测 | 赛默飞ICS-1100专用
7 | 流动注射脱气装置 | 个 | 1 | - | 水质监测 | 北京吉天
8 | 试剂瓶 | 个 | 12 | 250mL棕色试剂瓶(玻璃） | 水质、食品监测
9 | 试剂瓶 | 个 | 12 | 250mL棕色试剂瓶(玻璃） | 水质、食品监测
10 | 容量瓶 | 个 | 50 | 5mL | 水质、食品、职业卫生
11 | HP-5色谱柱 | 根 | 1 | 30m*0.32mm*0.25um | 水质、职业卫生、食品 | 安捷伦7890B专用
12 | HP-5色谱柱 | 根 | 1 | 30m*0.25mm*0.25um | 水质、职业卫生、食品 | 安捷伦7890B专用
13 | 加样枪 | 把 | 4 | 20uL-200uL、100-1000uL各两把 | 水质、职业卫生、食品
14 | 液相质谱进样针 | 个 | 1 | 货号700005215 | 仪器专用耗材 | 沃特世液质TQ-S CRONOS专用
15 | 手拧柱螺帽 | 个 | 2 | 质谱端使用 | 仪器专用耗材 | 安捷伦气质5977A质谱端专用，货号：G3440-81013
16 | 医用小推车 | 个 | 2 |  | 实验试剂、实验样品运输
17 | 毒鼠强标准对照品 | 支 | 4 | 200ug/mL | 河南援疆带教任务
18 | 色谱进样小瓶架 | 个 | 5 | 2mL进样小瓶适用 | 实验用
19 | 铂金蒸发皿 | 个 | 1 | 250ml | 用于可溶性硅含量检测
1.报价清单请使用我单位提供的报价单模板，报价单必须包含单价、总价 、品牌等信息，报价单请使用电子章或加盖公司公章后扫描上传； 2.投标人须提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（对于已完成“三证合一”、“五证合一”登记制度改革的，仅须提供有效的新版营业执照复印件）。（注：《营业执照》经营范围必须包含竞价商品类目）； 3.所有试剂耗材必须全新、原厂原包装、未经使用的原装正品，符合相关质量要求，否则我单位有权予以拒收； 4.验收时，如发现所供产品中有假冒、翻新、二手、过期产品，有质量问题或不能满足我单位实际使用需求，供货公司需在一周内无条件予以更换； 5.请各竞标单位在竞标时考虑东西的质量，按高标准高质量报价，以免后期因为质量问题产生纠纷，一个月之内出问题退换； 6.对项目内容和要求如有不明之处，请在投标前与我单位确认，（有疑问打电话的请工作时间打电话，工作时间：上午9：30-13：00，下午16：00-19：30，）中标后如有异议，以我单位解释为准； 7.如中标供应商不能满足上述要求，影响我单位实验检测科工作，我单位将终止项目合同并拒付货款。