## Sheet1 (2)
哈密市疾控中心（市卫生监督所）采购标准物质清单
申请科室：实验检测科 |  |  |  |  | 申请时间：
序号 | 名称 | 规格(单位) | 数量 | 参数 | 用途 | 备注
1 | 色度溶液标准物质 | 20mL | 2 | 500度 | 生活饮用水监测
2 | 福尔马肼浊度标准储备液 | 50mL | 1 | 400NTU | 生活饮用水监测
3 | 铬标准溶液标准物质 | 20mL | 2 | 100mg/L | 生活饮用水监测
4 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 500mL | 1 | 0.1005mol/L | 生活饮用水监测
5 | 镉标准溶液标准物质 | 20mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
6 | 铜单元素溶液标准物质 | 20mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
7 | 钠单元素溶液标准物质 | 20mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
8 | 水中氰成分分析标物 | 20mL | 2 | 100μg/mL(以CN计) | 生活饮用水监测
9 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20mL | 2 | 100μg/mL（以N计） | 生活饮用水监测
10 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL | 2 | 100μg/mL（以苯酚计） | 生活饮用水监测
11 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 20mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
12 | 铍单元素溶液标准物质 | 20mL | 1 | 10μg/mL | 生活饮用水监测
13 | 水中硼 | 20mL | 2 | 100mg/L | 生活饮用水监测
14 | 水中钼 | 20mL | 1 | 100mg/L | 生活饮用水监测
15 | 镍标准溶液标准物质 | 20mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
16 | 水中银溶液标准物质 | 20mL | 2 | 1000mg/L | 生活饮用水监测
17 | 铊标准溶液 | 20mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
18 | 水中氟成分分析标准物质 | 20mL | 4 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
19 | 水中氯成分分析标准物质 | 20mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
20 | 水中硝酸盐（以N计）成分分析标准物质 | 20mL | 4 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
21 | 水中硫酸盐成分分析标准物质 | 20mL | 4 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
22 | 甲醇中二氯乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 2 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
23 | 甲醇中三氯乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 2 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
24 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 20mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
25 | 水中氯酸盐溶液标准物质 | 20mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
26 | 水中高氯酸盐溶液标物 | 20mL | 1 | 1000μg/mL(以ClO计) | 生活饮用水监测
27 | 水中草甘膦溶液 | 1mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
28 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 2 | 100mg/L | 生活饮用水监测
29 | 甲醇中四氯化碳标准溶液物质 | 2mL | 2 | 10mg/L | 生活饮用水监测
30 | 甲醇中5中苯系物(标样) | 2mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
31 | 甲醇中氯乙烯溶液 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
32 | 甲醇中双酚A溶液 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
33 | 甲醇中苯并(a)芘溶液 | 1mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
34 | 甲醇中呋喃丹标准溶液 | 1.2mL | 2 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
35 | 甲醇中五氯酚(五氯苯酚)溶液标准物质 | 1.2mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
36 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
37 | 甲醇中全氟辛酸溶液 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
38 | 甲醇中全氟辛酸-13C4溶液 | 1mL | 1 | 5μg/mL | 生活饮用水监测
39 | 甲醇中全氟辛磺酸(含支链)溶液 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
40 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4溶液 | 1mL | 1 | 5μg/mL | 生活饮用水监测
41 | 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
42 | 甲醇中马拉硫磷 | 1.2mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
43 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺溶液标准物质 | 1.2mL | 2 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
44 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-d6 | 1.2mL | 2 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
45 | 丙酮中乙草胺 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
46 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯标准溶液 | 2mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
47 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯溶液 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
48 | 正己烷中己二酸二(2-乙基己基)酯溶液 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
49 | 二氯甲烷中环氧丙烷 | 1mL | 1 | 1000μg/mL | 生活饮用水监测
50 | 甲醇中2-甲基异莰醇溶液 | 1mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
51 | 水质浊度 | 100mL | 2 | 3.6±0.4 | 生活饮用水监测
52 | 水质六价铬 | 20mL | 1 | 4.00±0.24mg/L | 生活饮用水监测
53 | 水质总硬度 | 20mL | 2 | 125±6.25mg/L | 生活饮用水监测
54 | 水质 高锰酸盐指数-COD锰法 | 20mL | 1 | 3.05±0.25mg/L | 生活饮用水监测
55 | 水质砷（标样) | 20mL | 2 | 6.0±1.2μg/L | 生活饮用水监测
56 | 水质汞 | 20mL | 2 | 6.79±0.82 μg/L | 生活饮用水监测
57 | 水质硒（标样） | 20mL | 2 | 8.07±1.2μg/L | 生活饮用水监测
58 | 水质铁(标样) | 20mL | 1 | 1.19±0.12mg/L | 生活饮用水监测
59 | 水质锰(标样) | 20mL | 1 | 1.32±0.13mg/L | 生活饮用水监测
60 | 水质铜(标样) | 20mL | 1 | 2.00±0.25μg/mL | 生活饮用水监测
61 | 水质锌(标样) | 20mL | 2 | 1.00±0.12μg/mL | 生活饮用水监测
62 | 水质钠（标样） | 20mL | 1 | 100μg/mL | 生活饮用水监测
63 | 水质总氰化物 | 20mL | 1 | 2.00±0.29μg/mL(以CN计) | 生活饮用水监测
64 | 水质氨氮（标样) | 20mL | 2 | 0.121±0.018μg/mL | 生活饮用水监测
65 | 水质挥发酚（标样） | 20mL | 1 | 14.9±5.3μg/L | 生活饮用水监测
66 | 水质阴离子表面活性剂 | 20mL | 2 | 0.53μg/mL | 生活饮用水监测
67 | 水质锑(标样) | 20mL | 2 | 8.67±0.34μg/mL | 生活饮用水监测
68 | 水质钡(标样) | 20mL | 2 | 8.67±0.34μg/mL | 生活饮用水监测
69 | 水质铍 | 20mL | 2 | 19.1±0.9μg/L | 生活饮用水监测
70 | 水质硼(标样) | 20mL | 2 | 0.853±0.087μg/mL | 生活饮用水监测
71 | 水质钼 | 20mL | 2 | 74.3±3.2μg/L | 生活饮用水监测
72 | 水质镍 | 20mL | 2 | 0.631±0.039mg/L | 生活饮用水监测
73 | 水质银 | 20mL | 1 | 0.505±0.024mg/L | 生活饮用水监测
74 | 水质铊(标样) | 20mL | 2 | 4.00±0.20mg/L | 生活饮用水监测
75 | 水质钒 | 20mL | 2 | 1~5μg/L | 生活饮用水监测
76 | 水质氟化物（标样） | 20mL | 4 | 1.43±0.008μg/mL | 生活饮用水监测
77 | 水质硝酸盐（以N计） | 20mL | 2 | 5.37±0.17μg/mL | 生活饮用水监测
78 | 水质硫酸盐 | 20mL | 2 | 100±6.8μg/mL | 生活饮用水监测
79 | 水质氟、氯、硝酸根、硫酸根混合 | 20mL | 4 | 氟2.04、氯9.0、硫酸根15.0、硝酸根2.95μg/mL | 生活饮用水监测
80 | 水中二氯乙酸质控样 | 1.5mL | 2 | 20μg/L | 生活饮用水监测
81 | 水中三氯乙酸质控样 | 1.5mL | 1 | 20.05μg/L | 生活饮用水监测
82 | 溴酸盐 质控样 | 2mL | 1 | 16.6±0.155μg/L | 生活饮用水监测
83 | 水中高氯酸盐质控样 | 20mL | 1 | 3.99μg/mL | 生活饮用水监测
84 | 水中草甘膦质控 | 2mL | 2 | 550.5μg/L | 生活饮用水监测
85 | 1，2，3-三氯苯质控品 | 2mL | 2 | 29.7μg/mL | 生活饮用水监测
86 | 1，2，4-三氯苯质控品 | 2mL | 2 | 38.1μg/mL | 生活饮用水监测
87 | 1，3，5-三氯苯质控品 | 2mL | 2 | 40.6μg/mL | 生活饮用水监测
88 | 甲醇中氯乙烯质控品 | 2mL | 2 | 7.5μg/L | 生活饮用水监测
89 | 甲醇中双酚A溶液质控品 | 2mL | 2 | 7.6μg/L | 生活饮用水监测
90 | 甲醇中苯并(a)芘溶液质控品 | 2mL | 2 | 10-20μg/L | 生活饮用水监测
91 | 甲醇中微囊藻毒素LR溶液质控品 | 2mL | 2 | 23.24μg/L | 生活饮用水监测
92 | 甲醇中呋喃丹质控品 | 2mL | 2 | 77.5μg/L | 生活饮用水监测
93 | 甲醇中灭草松溶液质控品 | 2mL | 2 | 10.6μg/mL | 生活饮用水监测
94 | 甲醇中莠去津溶液质控品 | 2mL | 2 | 78.1μg/mL | 生活饮用水监测
95 | 甲醇中2,4滴溶液质控品 | 2mL | 2 | 33.0μg/L | 生活饮用水监测
96 | 甲醇中五氯酚(五氯苯酚)溶液质控品 | 2mL | 2 | 49.7μg/mL | 生活饮用水监测
97 | 甲醇中丙烯酰胺溶液质控品 | 2mL | 2 | 25.8μg/L | 生活饮用水监测
98 | 甲醇中全氟辛酸溶液质控品 | 2mL | 2 | 25.9μg/L | 生活饮用水监测
99 | 甲醇中全氟辛磺酸(含支链)溶液质控品 | 2mL | 2 | 25.10μg/L | 生活饮用水监测
100 | 甲醇中二氯甲烷溶液质控品 | 2mL | 2 | 10.1μg/mL | 生活饮用水监测
101 | 甲醇中1,2-二氯乙烷溶液质控品 | 2mL | 2 | 73μg/mL | 生活饮用水监测
102 | 甲醇中1,1-二氯乙烯溶液质控品 | 2mL | 2 | 88μg/mL | 生活饮用水监测
103 | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯溶液质控品 | 2mL | 2 | 70μg/mL | 生活饮用水监测
104 | 甲醇中反式-1,2-二氯乙烯溶液质控品 | 2mL | 2 | 79.6μg/mL | 生活饮用水监测
105 | 甲醇中三氯乙烯溶液质控品 | 2mL | 2 | 125.3μg/mL | 生活饮用水监测
106 | 甲醇中四氯乙烯质控品 | 2mL | 2 | 125.9μg/mL | 生活饮用水监测
107 | 甲醇中六氯丁二烯质控品 | 2mL | 2 | 10.02μg/L | 生活饮用水监测
108 | 甲醇中苯乙烯溶液质控品 | 2mL | 2 | 127.7μg/mL | 生活饮用水监测
109 | 甲醇中氯苯溶液质控品 | 2mL | 2 | 566.9μg/L | 生活饮用水监测
110 | 甲醇中六氯苯溶液质控品 | 2mL | 2 | 0.5-5μg/L | 生活饮用水监测
111 | 甲醇中七氯质控品 | 2mL | 2 | 2.0μg/L | 生活饮用水监测
112 | 甲醇中马拉硫磷质控品 | 2mL | 2 | 85.2μg/mL | 生活饮用水监测
113 | 甲醇中乐果溶液质控品 | 2mL | 2 | 39.8μg/mL | 生活饮用水监测
114 | 乙腈中百菌清溶液质控品 | 2mL | 2 | 11.65μg/L | 生活饮用水监测
115 | 甲醇中毒死蜱溶液质控品 | 2mL | 2 | （10-100）μg/mL | 生活饮用水监测
116 | 甲醇中敌敌畏溶液质控品 | 2mL | 2 | 50.8μg/mL | 生活饮用水监测
117 | 甲醇中溴氰菊酯质控品 | 2mL | 2 | 20.7μg/L | 生活饮用水监测
118 | 甲醇中2,4,6-三氯酚溶液质控品 | 2mL | 2 | 75.2μg/mL | 生活饮用水监测
119 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)溶液质控品 | 2mL | 2 | 66.1μg/mL | 生活饮用水监测
120 | 甲醇中对二氯苯(1,4-二氯苯)溶液质控品 | 2mL | 2 | 59.5μg/mL | 生活饮用水监测
121 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺溶液质控品 | 2mL | 2 | 59.6μg/mL | 生活饮用水监测
122 | 丙酮中乙草胺质控品 | 2mL | 2 | 57.8μg/mL | 生活饮用水监测
123 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯质控品 | 2mL | 2 | 70.6μg/mL | 生活饮用水监测
124 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯质控品 | 2mL | 2 | 26.0μg/L | 生活饮用水监测
125 | 正己烷中己二酸二(2-乙基己基)酯溶液质控品 | 2mL | 2 | 26.1μg/L | 生活饮用水监测
126 | 二氯甲烷中环氧丙烷质控品 | 2mL | 2 | 19.96μg/L | 生活饮用水监测
127 | 甲醇中2-甲基异莰醇质控品 | 2mL | 2 | 5.9μg/mL | 生活饮用水监测
128 | 甲醇中土臭素质控品 | 2mL | 2 | 7.5μg/mL | 生活饮用水监测
1.报价清单请使用我单位提供的报价单模板，报价单必须包含单价、总价 、品牌等信息，报价单请使用电子章或加盖公司公章后扫描上传； 2.投标人须提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（对于已完成“三证合一”、“五证合一”登记制度改革的，仅须提供有效的新版营业执照复印件）。（注：《营业执照》经营范围必须包含竞价商品类目）； 3.所有试剂耗材必须全新、原厂原包装、未经使用的原装正品，符合相关质量要求，否则我单位有权予以拒收； 4.验收时，如发现所供产品中有假冒、翻新、二手、过期产品，有质量问题或不能满足我单位实际使用需求，供货公司需在一周内无条件予以更换； 5.请各竞标单位优先选择《中华人民共和国标准物质目录》中的国家标准物质，如果目录中没有所需物质，也可选择国内有关行业部门或国外生产组织提供的国家标准物质。确保所选购的标准物质有明确的溯源性和不确定度声明且制备、定值及认定符合相关标准和程序，以免后期因为质量问题产生纠。开展实验过程中如有数值标定问题需保证可退换； 6.对项目内容和要求如有不明之处，请在投标前与我单位确认，（有疑问打电话的请工作时间打电话，工作时间：上午9：30-13：00，下午15：30-19：30，）中标后如有异议，以我单位解释为准； 7.如中标供应商不能满足上述要求，影响我单位实验检测科工作，我单位将终止项目合同并拒付货款。