哈密中等职业学校各楼卫生间维修

项目服务要求

对哈密中等职业学校校园各楼卫生间、水房损坏公共设施进行维修更换，包括水箱60个，小便池感应器161个（包括小便器下水管）、拖把池14套，小便器7套、隔断门6套、隔断门锁33套、洗手池水龙头7套、吊顶灯3套、加长水龙头5套、集成吊顶扣板102块、拆除损坏的小便器隔板。同时对宿舍楼水房水管进行加固。

服务要求：

1、小便池感应器需质保1年，一年当中如自然损坏，企业需进行免费更换。

2、小便池、拖把池材质为陶瓷材质，拖把池大小尺寸为400cm×400cm。

3、竞标企业需上传实地踏勘证明。

4、竞标企业需提供更换材料实物样品。

5、对维修改造的全部内容经验收需达到要求。