## Sheet1
监 控 报 价 清 单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 | 合计 | 备注
1 | 摄像头 | 海康 | DS-2CD222ZL-ZP | 2 | 台 | 380 | 760
2 | 支架 | 专用 | 专用支架 | 2 | 个 | 20 | 40
3 | 网线 | 海康 | CAT-6 | 300 | 米 | 4 | 1200
4 | 8口千兆交换机 | H3C | s2g | 2 | 台 | 235 | 470
5 | 电源适配器 | 海康 | XED-SN2013S | 4 | 台 | 50 | 200
6 | 电源线 | 国标 | 国标2*2.0 | 300 | 米 | 4 | 1200
| 光纤收发器 | 锐捷 | 单模单纤 | 1 | 对 | 680 | 680
7 | 辅材 | 国标 | 线槽、水晶头、插线板 | 1 | 套 | 260 | 260
8 | 24口千兆交换机 | H3C | MS4024P-HPWR-EI | 1 | 台 | 1850 | 1850 | 与原有核心数据互通
9 | 维修点位 | 内科9楼、8楼、6楼全部、中心药房2个、6号电梯、外科门诊1楼住院部5个、消防泵房、空调机房、康复安宁楼顶 |  | 14 | 个 | 560 | 7840
10 | 合计： | [5 empty] | 14500