设备购置参数

设备名称：低速套装 数量： 2台

- 气压：245~392Kpa（2.5~4.0kgf/cm2） - 水压：198Kpa(2kg） - 转速：22000~27000rpm - 适用车针：2.334~2.355mm - 0.25Mpa下耗气量:55NL/min - 噪音小于70dB 【使用期限】5年